Утверждено постановлением главы

Гаринского городского округа

от  06.02.2015г.  № 52

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для муниципального унитарного предприятия «Отдел по благоустройству администрации муниципального образования «Гаринский район» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01  на 2016-2020 годы»

I. Общие положения

1. Техническое задание для муниципального унитарного предприятия «Отдел по благоустройству администрации муниципального образования «Гаринский район» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01  на 2016-2020 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- уведомления Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Свердловской области в г.Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах от 30.01.2015 г. № 01-13-06/231;

- постановления главы Гаринского городского округа от 16.07.2014 г. № 304 «Об утверждении схемы холодного водоснабжения».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01  на 2016-2020 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- осуществление модернизации систем и сооружений водоснабжения с применением методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество питьевой воды, соответствующее установленным требованиям;

- повышение качества питьевой воды потребителей;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

| Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды | Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям: по железу - не более 0,3 мг/дм3 по марганцу - не более 0,1 мг/дм3 по кремнию - не более 10 мг/дм3 по мутности - не более 1,5 мг/дм3 по цветности - не более 20 градусов по ОКБ - отсутствие числа бактерий |

IV. Основные требования к содержанию инвестиционной программы.

4.1. В инвестиционной программе должны содержаться следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- целевые показатели деятельности МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район»";

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для приведения качества питьевой воды для потребителей Гаринского городского округа в соответствие с установленными требованиями;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы;

- расчет эффективности инвестирования средств;

- иные разделы на усмотрение разработчика.

4.2. До начала разработки проекта инвестиционной программы МУП «Отдел по благоустройству МО «Гаринский район» формирует План мероприятий, обеспечивающий приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (далее – План мероприятий).

Включенные с План мероприятия должны соответствовать утвержденной Схеме водоснабжения.

4.3. Проект Плана мероприятий подлежит согласованию с  Администрацией Гаринского городского округа и Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Свердловской области в г.Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах в установленные сроки.

V. Срок разработки инвестиционной программы

5. МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» осуществляет этапы разработки инвестиционной программы с соблюдением следующих установленных сроков:

разработка Плана мероприятий инвестиционной программы, предусмотренного п. 4.2. технического задания, на период до 2020 года до 1 июня 2015 года;

согласование Плана мероприятий инвестиционной программы, предусмотренного п. 4.2. технического задания до 1 июля 2015 года;

разработка проекта инвестиционной программы до 31 октября 2015 года;

согласование проекта инвестиционной программы до 30 ноября 2015 года;

направление проекта инвестиционной программы на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта до 1 декабря 2015 года.

VI. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Гаринского городского округа или по инициативе  МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район».

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Гаринского городского округа и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

принятие или внесение изменений в схему холодного водоснабжения Гаринского городского округа;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Гаринского городского округа, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.