# Топливно-энергетический баланс                                                          Приложение 1
Гаринского городского округа за 2020 год

| Строка баланса | № строки | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо (дрова) | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
|  |  | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т | т.у.т |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.190 | 1183,207 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1259.190 | 1183.207 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.452 | 1195,427 |  |  | 1202.452 | 1195.427 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  | - | - |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202,452 | 1195,427 |  |  | 1202.452 | 1195.427 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,306 | 466,278 | 438.306 | 466.278 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | - | - | 1259.190 | 1183,207 | 0 | 0 | - | - |  |  | 1259.190 | 1183.207 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | - | - | 1259.190 | 1183,207 | 0 | 0 | 1202,452 | 1195,427 | 438.306 | 466,278 | 2899.940 | 2844.912 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукт n | 14.n | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17,1 | 0 | 0 | - | - | 572.304 | 505,626 | 0 | 0 | 48.585 | 40,246 | 438.306 | 466,278 | 1059.180 | 1012.15 |
| Население | 18 | 0 | 0 | - | - |  |  | 0 | 0 | 1100.85 | 1101 | 0 | 0 | 1100,850 | 1101 |
| Прочие потребители | 19 | 0 | 0 |  |  | 686,892 | 677,581 | 0 | 0 | 53,02 | 54,181 | - | - | 739.910 | 731.762 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Знак  “-“   данные отсутствуют.

# Приложение 2

# Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»

# Гаринского городского округа за 2020 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Дрова для отопления пл м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 4733,8 | 4448,15 |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 4733,8 | 4448,15 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 4733,8 | 4448,15 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8,2 | 4733,8 | 4448,15 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 |
| Продукт n | 14.n | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 2151,5 | 1900,85 |
| Население | 18 |  |  |
| Прочие потребители | 19 | 2582,3 | 2547,3 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 20 | 0 | 0 |

Однопродуктовый баланс «Прочее твердое топливо»  Гаринского городского округа сформирован на основе отчетности учреждений о потреблении ТЭР.

Данные о потребление дров населением отсутствуют. Частные предприниматели не предоставляют данные. Промышленных и транспортных организаций на территории Гаринского городского округа нет.

Указанный объем твердого топлива  потребляется собственными котельными учреждений социальной сферы: МКОУ Гаринская СОШ, Андрюшинская СОШ, Дом Детского творчества, Детский сад; сельские клубы, библиотека, а также территориальными округами района и прочими потребителями Аптека, Пристань «Гари», МУП отдел по благоустройству.

# Однопродуктовый  баланс

# Тепловой энергии Гаринского городского округа за 2020 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Тепловая энергия Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |
| Ввоз | 2 |  |  |
| Вывоз | 3 |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 |  |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 3065,1 | 3260,691 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 | 3065,1 | 3260,691 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3065,1 | 3260,691 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 |
| Продукт n | 14.n | 0 | 0 |
| Прочая промышленность ( свои цеха) |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 3065,1 | 3260,691 |
| Население | 18 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | 19 | - | - |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | 0 | 0 |

Однопродуктовый баланс тепловой энергии Гаринского городского округа сформирован на основе отчетных данных учреждений и МУП «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования Гаринский район».

Административное здание отапливается от котельной, которая находится на балансе Муниципального унитарного предприятия «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования Гаринский район».

В административном здании размещены организации федеральной, областной и частной формы собственности. В водогрейную котельную осуществляется поставка дров, от котельной до объектов потребления проходит теплотрасса в надземном исполнении, трубы тепло-гидроизолированы, раздельный учет выработки и передачи тепловой энергии не ведется.

Тепловых сетей централизованного теплоснабжения на территории Гаринского городского округа нет,  жилые дома  отапливаются  от индивидуального печного отопления.

# Однопродуктовый  баланс

# «Электрическая энергия» Гаринского городского округа за 2020 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Электрическая энергия тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |
| Ввоз | 2 | 9776,5 | 9718,1 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 9776,5 | 9718,1 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и тепло-утилизационные установки | 8.3 |  |  |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 |
| Продукт n | 14.n | 0 | 0 |
| Прочая промышленность ( свои цеха) |  |  |  |
| Строительство | 15 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 17.1 | 395,0 | 327,2 |
| Население | 18 | 8950,4 | 8950,4 |
| Прочие потребители | 19 | 431,1 | 440,5 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 20 | 0 | 0 |

Однопродуктовый баланс электрической энергии сформирован на основе отчетных данных бюджетных учреждений   Гаринского городского округа, прочими потребителями: МУП «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования Гаринский район», Пристань «Гари» и Аптека.

В связи с  неполным предоставлением данных энергосбытовой организацией о потреблении суммарного объема электрической энергии на территории муниципального образования, отсутствием данных частных предпринимателей, потребление определено (указано)  не в полном объеме.

Приложение N 3

# Коэффициенты пересчета топлива и энергии в условное топливо

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | тонн | 0,768 |
| Уголь бурый | тонн | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |
| Уголь донецкий | тонн | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | тонн | 0,867 |
| Уголь карагандинский | тонн | 0,726 |
| Уголь подмосковный | тонн | 0,335 |
| Уголь воркутинский | тонн | 0,822 |
| Уголь интинский | тонн | 0,649 |
| Уголь челябинский | тонн | 0,552 |
| Уголь свердловский | тонн | 0,33 |
| Уголь башкирский | тонн | 0,264 |
| Уголь нерюнгринский | тонн | 0,987 |
| Уголь якутский | тонн | 0,751 |
| Уголь черемховский | тонн | 0,752 |
| Уголь хакасский | тонн | 0,727 |
| Уголь канско-ачинский | тонн | 0,516 |
| Уголь тувинский | тонн | 0,906 |
| Уголь магаданский | тонн | 0,701 |
| Уголь экибастузский | тонн | 0,628 |
| Сланцы горючие | тонн | 0,300 |
| Торф топливный | тонн | 0,340 |
| Электрическая энергия | тыс.кВт.ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,143 |
| Дрова для отопления | кубический метр | 0,266 |

Анализ  топливно-энергетического баланса

Гаринского городского округа

за 2020 год

Потребление ТЭР в 2020 году составило 2 844.912  т.у.т.,  что  ниже уровня 2019 г на  1,89 %.

При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм статистического наблюдения ограничено, отсутствует информация частных предпринимателей.

Из представленного ТЭБ наблюдается, что основная доля ТЭР 41,59 % или  1183.207 т.у.т., приходится на твердое топливо (дрова).  Потребление электрической энергии составило 42,019 % или  1195.427  т.у.т.,  что ниже уровня к 2019 году на 0,6 %., основной объем потребления электроэнергии приходится на население:  92 % или 1101 т.у.т.,  Потребление электроэнергии бюджетными учреждениями увеличение не составило, снизилось на 17 % к 2019 году, связано с  проведением мероприятий в рамках программ энергосбережения в 2020 году, а так же в связи с временным ограничением в период пандемии.  Незначительное увеличение потребление электроэнергии к 2019 году по прочим потребителям на 2,2%.

Наименьшая доля составляет потребление тепловой энергии – 16,4 % или 466.27 т.у.т., по сравнению к 2019 году  увеличилось   на 6 %.

В целом значительных изменений потребления топливно-энергетических ресурсов   в 2020 году относительно 2019 года не произошло.