ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| 13.07.2020 п.г.т. Гари | № 224 |  |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Гаринского городского округа о 14.05.2020 года № 147 «Об утверждении программы проверки готовности котельных и объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду 2020-2021 годов в Гаринском городском округе» |  |

На основании рекомендаций Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  руководствуясь Уставом Гаринского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Гаринского городского округа от 14.05.2020 № 147  «Об утверждении программы проверки готовности котельных и объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду 2020-2021 годов в Гаринском городском округе», следующие  изменения:

1.1. Приложение №  1 к  Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2019–2020 годов изложить в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).

| Глава Гаринского городского округа |  | С.Е. Величко |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к  Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2020–2021 годов

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду | 2020 | / | 2021 | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, муниципального образованная,

в составе:

председатель комиссии

–__________________________________________________________________.

(ФИО, должность)

члены комиссии:

____________________________________________________________________;

____________________________________________________________________;

____________________________________________________________________;

______________________________________________________________________;

– представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию): ______________________________________________________________________.

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» _________________ 20_______г., утвержденной – _______________________________________________________________________________ (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

В период с «__» _________ 20_________г. по «______» _____ 20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду –

(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

| п/п | Проверяемые вопросы | Выполнения условия | Выполнение условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении |  |  |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; |  |  |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами |  |  |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |
| 5 |  |
| 5.1. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях. |  |  |
| 5.2 | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя |  |  |
| 5.3 | Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) |  |  |
| 5.4 | Протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в электроустановках |  |  |
| 5.5 | Утвержденный перечень эксплуатационной документации |  |  |
| 5.6 | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню |  |  |
| 5.7 | Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей |  |  |
| 5.9 | Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ |  |  |
| 5.10 | Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой |  |  |
| 5.11 | Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях. |  |  |
| 5.12 | Оперативный план тушения пожара на котельной. |  |  |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей |  |  |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |  |
| 7.1 | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя |  |  |
| 7.2 | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией |  |  |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей |  |  |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |  |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении |  |  |
| 11 |  |
| 11.1 | готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; |  |  |
| 11.2 | соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчёты о наладке водно-химического режима |  |  |
| 11.3 | отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; |  |  |
| 11.4 | наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; |  |  |
| 11.5 | наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; |  |  |
| 11.6 | наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; |  |  |
| 11.7 | проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; |  |  |
| 11.8 | выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; |  |  |
| 11.9 | выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; |  |  |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_________________________________________ к работе в отопительный период __________ гг.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты _________________________________________________ готовы к работе в отопительный период _____________ гг.

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

___________________                                              ___________________________

(подпись)

«____» ________________ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 1

Информация о проведенных технических осмотрах, гидравлических испытаниях, технических освидетельствовании по котельным

| Место нахождения объекта:____________________________________________________________ |
| --- |
| № п/п | Наименование (тип) тепловой энергоустановки | Заводской № | Месяц и год выпуска | Дата проведённого ВО и ГИ | Примечание |
|  | Образец заполнения |  |  |  |  |
| 1. | КВа-3,0-95Г, ст. № 1 | № 14/72 | Декабрь 2014 г. | 01.08.2019 | Котел стальной водогрейный Новоалтайский завод энергетического оборудования (ООО «НПО НЗЭО», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 38) |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Место нахождения объекта:___________________________________________________________ |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| . |

Приложение № 2

Документы, рассмотренные комиссией:

1. Соглашения:

1.1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения _______________________;

1.2. Соглашение об управлении системой теплоснабжения _______________________.

2. Температурный график на ______________________отопительный период:

____________________________________________________________________.

3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей:

____________________________________________________________________.

4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения, утвержден_________________________________________________.

5. График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден _________________________________________________________________________.

6. График обучения (аттестации) руководящего персонала, ______________________.

7. Приказ № ______________ от ___________________________ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплоснабжение потребителей.

8. Протокол проверки знаний:

Г1 (эксплуатация электроустановок):______________________________________;

Г2 (Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей):_____________________________________________________________________________________;

При наличии опасного производственного объекта:

А1 (основы промышленной безопасности):_________________________________;

Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления):______________;

Б8 (требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением):____________________________________________________________

выданы комиссией Ростехнадзора.

9. Приказ № _______ от _____________________ о назначении ответственного за электрохозяйство организации.

Приказ № _______ от _____________________ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Приказ № _____ от _______________________ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию производственных объектов систем газораспределения и газопотребления.

10. Протоколы проверки знаний у специалистов, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала подразделений, проведенной аттестационной комиссией ______________________________________________________:

№ _________________________________________________________________;

№ ________________________________________________________________.

11. Перечень эксплуатационной документации, утвержден.

12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню (пункт 10):

13. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей утверждено __________________________________.

14. Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства аварийно-восстановительных, ремонтных работ, утвержден _________________________________________________________________________.

15. Перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы средствами связи и транспортом, утвержден ________________________________________________________.

16. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден __________________________________________.

17. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах __________________________________ утвержден _____________________________________________________________________.

18. Договор оказания услуг по передачи тепловой энергии, теплоносителя от «___» _________ 20__ г. № _______________________.

19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от «___» _________ 20__ г. № _______________________.

20. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от «___» _________ 20__ г. № _______________________.

21. Акты о разграничении эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: ______________________________________________.

22. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии:

– от _________________________________ 20 __ г.

23. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на весенне-летний период ___________________ г., утвержден ___________________________________.

24. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей:

_________________________________________________________________________.

25. План подготовки к работе в отопительный период котельной от __________________ утвержден ___________________________________________.

26. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный период котельной от _________________ г. утвержден ______________________________________.

28. Отчёты о наладке водно-химического режима котельных расположенных по адресам:

–.________________________________________________________________________;

– ________________________________________________________________________.

29. Контроль за водно-химическим режимом осуществляется в соответствии с

_________________________________________________________________________.

30. Заключения экспертизы промышленной безопасности:

– ________________________________________________________________________;

– ________________________________________________________________________;

– ________________________________________________________________________;

31. Графики планово-предупредительных работ на ______ г. по котельным расположенным по адресам:

–___________________________________________________________________;

– __________________________________________________________________.

32. Договор на поставку и транспортировку газа № __________ от ________ г., между ___________________________________________________________________.

33. Договор на поставку твердого топлива (дрова, уголь, щепа) № ________________от ________г., между _____________________________________.

34. Договор на поставку (дизельного топлива, мазута) № _____________ от ______г., между _________________________________________________________.

35. Акты «проверки автоматики котлов и технологического процесса» котельной по адресам:

–____________________________________________________________________;

– ________________________________________________________________________;

– ________________________________________________________________________.

36. Акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону _____________г. по адресам:

–.________________________________________________________________________;

– ________________________________________________________________________;

– ________________________________________________________________________.