Муниципальная Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Гаринского городского округа на 2014-2018 годы

и на перспективу до 2024 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014-2018 годы

и на перспективу до 2024 года

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственные исполнители программы | Управление по благоустройству Гаринского городского округа МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» |
| --- | --- |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2018 и на перспективу до 2024 года |
| Цели и задачи программы | Повышение эффективности функционирования имеющихся коммунальных систем жизнеобеспечения городского округа, развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса. Повышение качества, надежности и доступности коммунальных услуг, предоставляемых потребителям |
| Перечень основных целевых показателей программы | -критерии доступности для населения коммунальных услуг; -величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса; -показатели воздействия на окружающую среду. |
| Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. руб. | ВСЕГО: 94 419,0 тыс.руб. в том числе: 2014 год – 7 471,0 тыс.руб.; 2015 год – 13 246,0 тыс.руб.; 2016 год – 27 710,0 тыс.руб.; 2017 год – 23 246,0 тыс.руб.; 2018 год – 22 746,0 тыс.руб. из них: областной бюджет: 35 880,0 тыс.руб. в том числе: 2014 год – 0 тыс.руб.; 2015 год – 3 720,0 тыс.руб.; 2016 год – 10 720,0 тыс.руб.; 2017 год – 10 720,0 тыс.руб.; 2018 год – 10 720,0 тыс.руб. местный бюджет: 58 132,0 тыс.руб. в том числе: 2014 год – 7 166,0 тыс.руб.; 2015 год – 9 475,0 тыс.руб.; 2016 год – 16 949,0 тыс.руб.; 2017 год – 12 521,0 тыс.руб.; 2018 год – 12 021,0 тыс.руб. внебюджетные источники: 407,0 тыс.руб. в том числе: 2014 год – 305,0 тыс.руб.; 2015 год – 51,0 тыс.руб.; 2016 год – 41,0 тыс.руб.; 2017 год – 5,0 тыс.руб.; 2018 год – 5,0 тыс.руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | официальный сайт администрации Гаринского городского округа http://admgari-sever.ru |

- Основание для разработки программы

Настоящая Программа разработана на основании:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- решения Думы Гаринского городского округа от 25.12.2013г. №173/11 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Гаринского городского округа».

Вступление в силу Федерального закона N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под уличное строительство;

- повышение качества предоставляемых услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.

# 3.  Краткая характеристика муниципального образования

Гаринский район расположен в северо-восточной части Свердловской области и граничит на западе с Серовским районом и землями Ивдельского муниципального образования, на юге с Алапаевским, на юго-востоке с Таборинским районом Свердловской области, на востоке – с Тюменской областью. Общая площадь Гаринского района 1677 415 тысяч га. Климат района континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом.

Вся территория района представляет собою низменную равнину, лишь на западной окраине обнаруживаются повышения и небольшие нарушения рельефа. Территория Гаринского района очень богата историческими и природными памятниками.

Районным центром является рабочий поселок Гари расположенный в юго-западной части Гаринского района на правом берегу живописной, извилистой реки Сосьва.

Протяженность территории района с севера на юг - 263 км., с запада на восток -128 км. Административный центр района - поселок Гари, расположен в 415 км от областного центра. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Сосьва Новая - 55 км. Имеется воздушное и автомобильное сообщение. На автомобильной дороге Гари – Сосьва через реку Сосьва имеется мост.

Общая площадь леса – 1079 тыс. га., крупнейшие болота: Синтурское (48 тыс.га.), Воробинское (35 тыс.га.), Успенское (39 тыс.га.), Горно-Синдейское (71 тыс. га.). По минерализации и химическому составу реки: Лозьва, Пелым, Тавда, Сосьва могут служить источником для производства водоснабжения и орошения. На территории района расположено много озер. Из них: озеро Большой Вагильский и Пелымский Туманы достигают площади 50 кв.км., озеро Русское – 21 кв. км. Глубина озер 2-3 метра.

Гаринский ГО относится к Северному управленческому округу. В состав Гаринского городского округа входят  административный центр – рабочий поселок Гари  и 42 населенных пункта, разделенных между 10 сельскими территориальными администрациями: д. Албычева, д. Ананьевка, д. Векшина, д. Зыкова, д.  Каргаева, д. Кондратьева, д. Кошмаки, д. Круторечка, д. Кузнецова, д. Лапоткова, д. Лебедева, д. Линты, д. Лобанова, д. Махтыли, д. Михайловка, д. Моисеева, д. Мочальная, д. Мочищенская, д. Нихвор, д. Пантелеева, д. Пелым, д. Петим, д. Петрова, д. Поспелова, д. Рагозина, д. Рычкова, д. Троицкое, д. Шантальская, п. Березовый, п. Горный, п. Зимний, п. Киня, п. Ликино, п. Новозыково, п. Новый Вагиль, п. Пуксинка, п. Стенин Кедр, п. Татька, с. Андрюшино, с. Еремино, с. Шабурово. Численность населения Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2014 года – 4502 человека.

Развитие территории Гаринского городского округа происходит на постоянной основе в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, утвержденным Решением Думы Гаринского городского округа от 25.12.2013г. №173/11, и предусматривает планомерное освоение земельных участков под строительство жилья, объектов промышленного и социально-культурного назначения. В 2013 году под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 19 земельных участков; с целью индивидуального жилищного строительства выдано 19 градостроительных планов земельных участков, 19 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Выделено 445,6 кв.м жилья, в том числе индивидуального жилья 223,2 кв.м. Ввод жилья на душу населения по Гаринскому городскому округу в 2013 году составил 0,021 кв.м общей площади.

4. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных приоритетных задач социально-экономического развития Гаринского городского округа. В целях выполнения программы развития систем коммунальной инфраструктуры необходимо обеспечить улучшение качества жизни населения округа, что достигается в результате проведения работ по   благоустройству территорий муниципального образования, перехода поселения на инновационный путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов, сфер экономики Гаринского городского округа. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище.

Основные цели Программы - модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан и развитие населенных пунктов Гаринского городского округа. Достижение заданных целей возможно в результате решения целого комплекса задач, определенных данной Программой.

В течение длительного периода времени инженерные системы водоснабжения не развивались, состояние основного фонда сетей и сооружений подвергается постоянному износу.

Жилищно-коммунальное хозяйство требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития.

Деятельность коммунального сектора в муниципальном образовании характеризуется:

- неэффективной системой управления;

- отсутствием навыков работы в рыночных условиях;

- отсутствием новых современных технологий;

- неудовлетворительным качеством коммунальных услуг.

В целях оптимизации работ за счет средств, принятых в Программе, возможно проведение ремонтных работ в многоквартирных домах, строительство колодцев, замена и строительство водопроводных сетей, улучшение жилищных условий жителей, модернизация объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий.

4.1. Организация теплоснабжения.

На территории Гаринского городского округа отсутствует централизованное теплоснабжение. Отопление жилых домов индивидуальное, печное. Вид топлива -  дрова. Социальные объекты отапливаются от индивидуальных котельных.

Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для объектов соцкультбыта – 11 (характеристика котельных представлена в табл. №1). Вид топлива – дрова. Годовая выработка тепловой энергии 21,39 тыс.Гкал. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 1,8 км, в том числе муниципальных  - 1,8 км.

Предоставлением услуг теплоснабжения для потребителей находящихся в административном здании занимается МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район». На 2014 год утверждены тарифы Постановлением РЭК от 13.12.2013 г. №123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области».

Отсутствие учета тепловой энергии на источниках и у потребителей ТЭР делает невозможным определить величину фактических тепловых потерь и расходов топлива на выработку Гкал.

Учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии также позволит:

- осуществлять расчеты за фактически потребленную тепловую энергию;

- осуществлять контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

- осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя, и эффективного потребления ТЭР.

- документировать параметры теплоносителя: массу (объем) и температуру.

Проводимые в рамках Программы мероприятия по развитию системы теплоснабжения направлены на обеспечение приборного учета отпускаемых и потребляемых энергоресурсов.

Характеристика котельных                                                                                            Таблица №1

| № котельной (адрес, тел. диспетчерской) | Характеристика котельных | Характеристика котла | Протяженность сетей, км | Отапливаемые объекты | Кол. отап. населения | Рез. ист. питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол. котлов | Температура на выходе | Режим работы | Тип, № котла | Год ввода в экспя. | Износ | Мощность Гкл/час | Вид топлива | Среднесуточный расход топлива м³ | Время ввода на рабочий режим |  | Соц. объекты | Пром. объекты | другие |  |  |
|  |  |  |  | основной | резервный |  |  |  | основной | резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р.п.Гари, ул.Комсомольская,52 | 4 | 70-95 | 2 котла – круглосуточно, 2 – согласно температурного графика | 1 Универ- сал-6 2 Универ- сал-6 3 Универ-сал-6 | Урал | 1982 2003 1982 1982 | 50% | 1,065 | дрова | дрова | 12,5 | 20 | 0,3 | 1 | - | 2 | - | - |
| р.п.Гари ул.Медиков,6 2-13-62 | 3 | 45-50 | 2 котла – круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | 1Энергия 2Энергия | 3Энергия | 1988 | 80% | 0,93 | дрова | дрова | 7 | 4 | 0,3 | 2 | 4 | 1 | - | Дизель- генератор 506FX 991 |
| р.п.Гари, ул.Школьная, 20 2-18-24 | 2 | 70-90 | 2 котла – круглосуточно | 1Энергия-5, 2Энергия - 5 | - | 1983 2006 | 60% | 0,27 | дрова | дрова | 6 | 2 | 0,12 | 1 | 1 | - | - | - |
| с.Андрюшино, ул.Студенческая,10 | 2 | 70-90 | 1 котел-круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | ВВД-1,8 | ВВД-1,8 | 1982 | 67% | 1,8 | дрова | дрова | 4 | 9 | 0,16 | 3 | - | - | - | - |
| пПуксинка, ул.Школьная,17 | 2 | 90-115 | 1 котел-круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | 1Энергия-3 (№46565) 2Энергия-3 (№46566) | - | 1996 | 35% | 0,7 | дрова | дрова | 6,14 | 8 | 0,22 | 2 | - | - | - | - |
| р.п.Гари, ул.Комсомольская, 31 | 2 | 60-80 | 2 котла- круглосуточно | Vitolig (№40) Vitolig (№60) | - | 2007 | 50% | 0,086 | дрова | дрова | 2,5 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | Передвижная станция |
| р.п.Гари. ул.Комсомольская,29 | 1 | 90-120 | 1 котел-круглосуточно | КВ-300 | - | 2003 | 40% | Перевод с парового на водяной котел | дрова | дрова | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| сАндрюшино, ул.Студенческая,8 | 1 | 70-90 | 1 котел-круглосуточно | КВ-300 | - | 1989 | 70% | 0,2 | дрова | дрова | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| п.Пуксинка. ул.Школьная, 5 | 2 | 70-90 | 1 котел-круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | 1Эергия 2Энергия | - | 1985 | 70% | 0,54 | дрова | Дрова | 2 | 6 | 0,15 | 3 | - | - | - | - |
| д.Нихвор, ул.Молодежная,42 | 1 | 70-90 | 1 котел -круглосуточно |  | - | 1972 | 70% |  | дрова | дрова | 1,5 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| д.Нихвор, ул.Молодежная,27 | 1 | 90-120 | 1 котел -круглосуточно | КВ-300 | - | 2003 | 80% | 0,2 | дрова | дрова | 1,2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |

4.2. Организация водоснабжения.

Горячее водоснабжение на территории округа отсутствует. МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» является единственным предприятием, предоставляющим услуги холодного водоснабжения физическим и юридическим лицам Гаринского городского округа, а также выполняющее работы и оказывающее услуги:

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета холодного водоснабжения;

- ремонт существующих водопроводных сетей и прокладка новых, замена емкостей в водонапорных башнях;

- обеззараживание воды.

Водоснабжение населенных пунктов городского округа осуществляется от:

- централизованных систем, включающих водозаборные скважины и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – колодцев, самоизливающихся скважин.

Централизованное водоснабжение р.п.Гари осуществляется из водозаборных скважин, характеристика которых представлена в таблице № 2.

Характеристика существующих водозаборов                    Таблица №2

| № п/п | Наименование,водозабора, населенный пункт, адрес | Водоподача, дебит, м3/час | Характеристики, насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристики емкости водонапорной башни, м3/час | Балансо- держатель | Резерв воды %, глубина водоносного горизонта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Скважина р.п.Гари, ул. Кооперативная, 1-б | 18 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 15 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник, 55-75 м | 1988 |
| 2. | Скважина р.п.Гари, ул.Рассохина, 15-а | 14,4 | Насос ЭЦВ-6, 3х80, 6,3 м3/час | 20 м3/час | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 65-90 м | 1981 |
| 3. | Скважина р.п.Гари, д.Поспелова, 2-а (законсервирована) | 18 | Насос ЭЦВ -16х75, 16 м3/час | - | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 110-130 м | 1983 |
| 4. | Скважина р.п.Гари, ул.Октябрьская, 88-а | 42,2 | Насос ЭПН-16-75, 16 м3/час | 5 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 40-63 м | 1976 |
| 5. | Скважина р.п.Гари, ул.Пионерская, 2-а | 14,4 | Насос ЭПН6-16х110, 16 м3/час | 20 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 83-104 м | 1980 |
| 6. | Скважина п.Горный. 34-а | 18 | Насос ЭЦВ-6-6,3-85, 63 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 70-90 м | 1988 |
| 7. | Скважина р.п.Гари, ул.Северная, 13-а | 36 | Насос 8АП-9х6, 36 м3/час | 15 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 47-65 м | 1974 |
| 8. | Скважина р.п.Гари, ул.Лесная, 11-а | 14,4 | Насос ЭЦВ6-6,3-85, 6,3 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 87-107 м | 1988 |
| 9. | Скважина р.п.Гари. ул.Трудовая 29-а | 14,4 | Насос ЭЦВ5-6,3-80, 6,3 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 51-56 м | 1989 |
| 10. | Скважина д.Нихвор | 14,4 | Насос ЭЦВ6-10-80, 10 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 85-105 м | 1988 |
| 11. | Скважина д.Лобанова | 18 | Насос ЭПН6-16-110, 16 м3/час | 3,5 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 102-124 м | 1977 |
| 12. | Скважина д.Моисеева | 9 | Насос ЭЦВ5-6,3-80, 6,3 м3/час | 2 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 100-130 м | 1981 |
| 13. | Скважина р.п.Гари, ул.Советская, 18-а | 16,2 | Насос ЭПН6-17х110, 17 м3/час | 15 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 41-65 м | 1980 |
| 14. | Скважина д.Албычева | 7,2 | Насос ЭЦВ5-6,3-80, 6,3 м3/час | 3 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 87-105 м | 1976 |
| 15. | Скважина д.Лебедева | 14,4 | Насос ЭЦВ5-6,3-80, 6,3 м3/час | 15 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 104-128 м | 1988 |
| 16. | Скважина д.Поспелова, 12 | 18 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 110-130 м | 1980 |
| 17. | Скважина ул.Солнечная, 12-а | 12 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 15 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 45-50 м | 1978 |
| 18. | Скважина р.п.Гари, ул.Восточная 4-а | 16 | Насос ЭПН6-17х110, 17 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 20-30 м | 1965 |
| 19. | Скважина р.п.Гари, ул. Молодежная 4-а | 18 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 20-30 м | 2000 |
| 20. | Скважина р.п.Гари, ул. Первомайская, 17-а | 16 | Насос ЭЦВ5-6,3-80, 6,3 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 20-25 м | 2012 |
| 21. | Скважина д.Нихвор 28-а | 12 | Насос ЭЦВ5-6,3-80, 6,3 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 40-52 м | 2000 |
| 22. | Скважина с.Андрюшино, (нефтянники) | 18 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 30 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 35-50 м | 1986 |
| 23. | Скважина с.Андрюшино, ул.Трудовая 3-а (законсервирована) | 16 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | - | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 35-44 м | 1968 |
| 24. | Скважина с.Андрюшино, ул. Молодежная 10-а | 16 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 5 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 35-50 м | 1980 |
| 25. | Скважина п.Пуксинка, ул.Новая, 10-а | 18 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 15-20 м | 1980 |
| 26. | Скважина п.Пуксинка, ул. Свободы, 1-а | 16 | Насос ЭЦВ 6-16-110, 16 м3/час | 10 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 15-25 м | 1998 |
| 27 | Скважина д.Зыкова | 12 | Насос ЭЦВ5-6,3-80, 6,3 м3/час | 12 | МУП* | Неограниченно Подземный водоисточник 30-44 м | 1989 |

Протяженность уличной водопроводной сети на 01.01.2014 г. составляет 16,7 км, в том числе проложено новой сети в 2013 году 1294 м. Уровень износа водопроводных сетей составляет 9%. Одиночное протяжение водопроводной сети, нуждающейся в замене в 2014 году 1,54 км. Вода обеззараживается део-хлором.

Список абонентов централизованного водоснабжения:

- Жилые дома – 564 абонента

- Общественные здания – 27 абонентов

- 2 многоквартирных дома – 27 абонентов

Перспектива подключения новых абонентов:

- Физических лиц – 168

- Учреждений - 7

На территории городского округа в 23 населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабжение ввиду нецелесообразности прокладки сетей: д. Петрова,  д. Рычкова, п. Стенин Кедр, д. Мочищенская, д. Петим, д. Круторечка, д. Кузнецова, д. Каргаева, д. Лопаткова, д. Пантелеева,  д. Зыкова, д. Линты, п. Киня, п. Новозыково, д. Пелым, с. Еремино, д. Векшина, д. Шантальская, с. Шабурово, п. Зимний, д. Кондратьева, п. Ликино, п. Новый Вагиль; водоснабжение населения осуществляется из колодцев и самоизливающихся скважин.

В Гаринском городском округе действует муниципальная программа «Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014-2016 годы», в рамках которой по состоянию на 01.07.2014 год обустроено 5 источников нецентрализованного водоснабжения.

Проблема обеспечения населения Гаринского городского округа доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан.

В общей структуре потребления на долю населения в 2013 году приходится 58% всего объема отпущенной воды, 13% приходится на организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, в том числе больница, детские сады и школы. Потребление питьевой воды промышленными, торговыми и прочими предприятиями и организациями составляет 29% от общего отпуска. Постановлением РЭК №127-ПК от 13.12.2013 г. «Об утверждении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства в Свердловской области на 2014 год» для потребителей установлен тариф на услуги водоснабжения, оказываемые МУП Отделом по благоустройству администрации «МО Гаринский район».

Таблица № 3

| Показатель | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| - отпуск воды, всего: | тыс.м3 | 58,6 | 58,6 |
| в т.ч. населению | тыс.м3 | 33,6 | 45,1 |
| - объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс.м3 | 17,3 | 18,0 |
| Численность населения пользующаяся услугами централизованного водоснабжения | чел | 2 263 | 2 263 |
| Среднедушевой объем потребления водопроводной воды в год | м3/чел | 14,84 | 19,93 |
| Фактические тарифы для потребителей бюджетной сферы и населения за 1 куб.м.: первое полугодие второе полугодие | руб./м3 | 38,88 44,62 | 44,62 45,65 |

Таблица суммарного водопотребления

по Гаринскому городскому округу на период с 2014 по 2016 гг.

Таблица № 4

| Расчетные сроки | Наименование расхода | Ед. измерения | Кол-во | Среднесуточная норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Макс. м3/сут | Годовое м3/год |
| 2014 г. | Питьевая вода | Чел. | 2263 | 160/50 | 19,93 | 45,1 |
| 2015 г. | Питьевая вода | Чел. | 2253 | 160/50 | 15,09 | 34,0 |
| 2016 г. | Питьевая вода | Чел. | 2243 | 160/50 | 14,71 | 33,0 |

## Основными проблемами системы водоснабжения Гаринского городского округа являются:

## 1. Отсутствие приборов учета на значительной части объектов водопотребления.

## 2. Отсутствие водопроводных сетей в некоторых населенных пунктах Гаринского городского округа.

## 3. Качество питьевой воды.

## Проводимые в рамках Программы мероприятия по развитию системы водоснабжения должны быть направлены на:

1. Обеспечение бесперебойной и качественной подачи воды потребителям.

2. Обеспечение доступности для населения услуг по централизованному водоснабжению.

3. Снижение затрат на содержание водонапорных башен путем установления автоматического набора воды в емкости.

4. Уменьшение количества аварийных ситуаций на сетях и объектах водоснабжения.

5. Обеспечение в полном объеме приборного учета отпускаемой потребителям воды и потребляемых энергоресурсов.

6. Закольцевание водонапорных башен.

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Гаринского городского округа и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

4.3. Организация электроснабжения.

Обеспечение Гаринского городского округа электрической энергией осуществляет производственное отделение «Серовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Снабжение территории электроэнергией производится ЛЭП 110 кВт. Понижающие электроподстанции 110/10 кВт находятся в районе р.п.Гари, с.Андрюшино, п.Пуксинка. От них линиями напряжение 10 кВт электроэнергия доставляется потребителям. Протяженность электрических сетей 449,5 км, в замене нуждаются 29,5 км, переданных в муниципальную собственность. В шести населенных пунктах округа в д.Шантальская, с.Еремино, с.Шабурово, п.Новый Валиль, д.Кондратьева, п.Ликино с общей численностью населения 195 человек, отсутствует централизованное электроснабжение. Обеспечение населения электричеством осуществляется с помощью дизельных генераторов по несколько часов в сутки. В р.п.Гари, п.Новозыково, п.Пуксинка имеются электросетевые объекты, ранее являющиеся бесхозяйными объектами. Для обеспечения 816 жителей р.п.Гари, п.Новозыково, п.Пуксинка бесперебойным электроснабжением необходимо провести мероприятия по реконструкции  и капитальному ремонту этих электросетевых объектов.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 37,3 км. Общее количество установленных светильников уличного освещения -  41 шт.

Проводимые в рамках Программы мероприятия по развитию системы уличного освещения направлены на:

1. Повышение надежности электроснабжения осветительных устройств  уличного освещения.

2. Снижение потребления электрической энергии за счет внедрения энергосберегающих технологий.

4.4. Водоотведение

Водоотведение на территории Гаринского городского округа отсутствует.

4.5. Организация газоснабжения.

По состоянию на 01.01.2014 год Гаринский городской округ не газифицирован. В связи со значительной удаленностью территории от магистрального газопровода газификация в среднесрочной перспективе не планируется. Газоснабжение потребителей осуществляется сжиженным баллонным газом. Доставка осуществляется автомобильным транспортом из п.Сосьва по заявкам потребителей. Стоимость 1 баллона (50 литров) в 2013 году составила 796 руб.

4.6. Управление отходами.

На территории Гаринского городского округа действуют правила утвержденные Постановлением главы Гаринского городского округа №47 от 01.02.2012 г. «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий и обращения с бытовыми отходами на территории Гаринского городского округа», которые устанавливают порядок обращения с отходами и контроль движения отходов на территории округа.

Полигон твердых бытовых отходов Гаринского ГО площадью 2 га находится на расстоянии 6,0 км от р.п. Гари. Полигон находится в собственности МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район».

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния Гаринского городского округа оборудованы 3 объекта размещения отходов, из них действует 1 объект хранения и захоронения твердых бытовых и жидких отходов, лицензии не имеет. В р.п.Гари имеется 55 мусорных контейнеров для сбора ТБО.

Контейнерная система сбора ТБО обладает рядом преимуществ, в сравнении с бестарным способом:

- независимость жителей от времени и графика работы мусоровозной техники;

-  отсутствие стихийных свалок мусора около мусоросборных площадок при полном охвате организованным вывозом всех источников образования отходов  и правильно составленном графике вывоза отходов;

-   возможность контроля потоков и объемов образующихся отходов.

Эксплуатацию действующего полигона осуществляет МУП «Отдел по благоустройству администрации МО Гаринский район», за 2013 год на полигон вывезено мусоровозом 8,890 тыс.м3 отходов. Плата за сбор и вывоз ТБО не взымается.

Основными проблемами организации деятельности по управлению отходами производства и потребления являются:

1. Ежегодное увеличение объемов отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности населения и при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

2. Увеличение доли опасных составляющих в общей массе отходов.

3. Низкий уровень культуры граждан в сфере обращения с отходами.

4. Отсутствие средств контроля (радиационного, весового) отходов на полигоне.

Для решения проблем необходима организация системы комплексного управления отходами.

4.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В рамках реализации Федерального Закона 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в 2012 году разработана и утверждена муниципальная программа ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года» постановлением главы Гаринского городского округа от 31.08.2012г. № 359, аналогичные программы разработаны во всех муниципальных учреждениях Гаринского городского округа.

В настоящее время все объекты муниципальной собственности полностью оснащены приборами учета электрической энергии и холодной воды. В 2013 году были выполнены все запланированные мероприятия, за счет установки приборов учета электроэнергии экономия бюджетных средств составила 6% по сравнению с 2012 годом.

За 2012-2013 годы все учреждения, такие как МКОУ ГСОШ, МКОУ АСОШ, МКОУ ПСОШ, МКОУ д/с «Березка», МКУК КДЦ, МКУ ДОД ДДТ, Управление по благоустройству Гаринского городского округа провели обязательное энергетическое обследование, также муниципальные предприятия: МП Аптека, МП Пристань Гари, МУП «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район». Многоквартирный жилищный фонд – 4 двухэтажных многоквартирных дома, имеет все необходимые приборы учета электрической энергии и холодной воды.

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

Жилищный фонд

Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда за счет средств бюджета Гаринского городского округа. Планируется проведение капитального ремонта  мест общего пользования жилого дома в 2014 году.

Система теплоснабжения

По теплоснабжению планируется:

- реконструкция  и переоборудование изношенных  социально-значимых котельных: в 2014 году приобретение 2 котлов для котельной МКОУ АСОШ, в 2015 проведение работ по замене котлов.

Частный сектор отапливается печами.

Система водоснабжения

В связи с изношенностью водопроводной системы  планируется:

- постепенная перекладка участков водоводов, с заменой на пластиковые трубопроводы;

- промывка скважин, водоводов;

- установка резервных источников питания оборудования водозабора;

- замена металлических емкостей на пропиленовые.

По скважинам планируется проведение работ по лицензированию, разработке проектов санитарной охранной зоны, разработка тарифов на холодную воду.

Система электроснабжения

Планируется капитальный ремонт муниципальных электросетевых объектов: в 2014 году изготовление технической документации на электросетевые объекты р.п.Гари, в 2015 году проведение ремонта.

Также планируется проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений, жилищного фонда.

Наличие жилого фонда и обеспеченность

его коммунальными услугами в Гаринском городском округе на 01.01.2014 г.

Таблица 5

| Наимено вание | Наличие жилфонда | Обеспеченность коммунальными услугами |
| --- | --- | --- |
|  | МКД | Жилые дома | Центральное отопление | водопровод | канализация |
|  | кол-во домов | общая площадь, тыс.кв.м. | кол-во домов | общая площадь, тыс.кв.м. |  | абонентских вводов | уличн. колонки | центр отвод | придомвыгреб |
| Гаринский городской округ | 4 | 2,6 | 1472 | 113,4 | отсутствует | 618 | 583 | отсутствует |

Прогноз роста численности населения в

Гаринском городском округе на 2014-2024 годы, чел.

Таблица 6

| Наименование | В том числе по годам |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2024 |
| Гаринский городской округ | 4502 | 4452 | 4400 | 4350 | 4300 | 4000 |

Прогнозируемая численность населения

с доходами ниже прожиточного минимума, чел.

Таблица 7

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаринский городской округ | 813 | 813 | 810 | 805 | 801 | 776 |

Прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, ед.

Таблица 8

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаринский городской округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозные показатели по обеспеченности жильем

в Гаринском городском округе на 2014-2024 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование | по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2024 |
| 1 | Годовой объем ввода жилья (тыс.кв.м) | 0,872 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,0 | 2,15 |
| 2 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 34 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 3,7 |
| 3 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения жильем на конец года (кв. м / человек) | 23,24 | 23,68 | 24,14 | 24,62 | 25,13 | 51,77 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы

в Гаринском городском округе

Таблица 10

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость (млн.руб.) | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2024 |
|  | Строительство Дома Культуры - областной бюджет - субсидии местным бюджетам - местный бюджет | 97 500,0 87 750,0 87 750,0 9 750,0 | - | 97 500,0 87 750,0 87 750,0 9 750,0 | - | - | - | - |

### Прогноз потребления коммунальных услуг  в Гаринском городском округе

Таблица 11

| № п/п | Наименование коммунальной услуги | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | до 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Электроэнергия (тыс.кВт/час.), всего | 4330 | 4300 | 4270 | 4240 | 4210 | 24720 |
|  | в том числе население | 3693 | 3650 | 3600 | 3580 | 3560 | 21250 |
|  | муниципальные учреждения | 636 | 630 | 625 | 620 | 615 | 3615 |
| 22 | Тепловая энергия (тыс.Гкал) (муниципальные учреждения) | 3,54 | 3,50 | 3,45 | 3,40 | 3,35 | 16,5 |
| 33 | Холодное водоснабжение (тыс.куб.м), всего | 58,6 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,6 | 351,6 |
|  | в том числе население | 41,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 41,0 | 244 |
|  | муниципальные учреждения | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 40,5 |

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Администрация муниципального образования в лице уполномоченного органа по реализации Программы, исходя из возможностей решения поставленной в Программе цели, планирует осуществление мероприятий  по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры  в соответствии с  приложением  к Программе. План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2.

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направленны на развитие территории Гаринского городского округа, модернизацию и обновление объектов коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды. Перечень целевых показателей и их количественных значений по годам реализации Программы приведен в приложении №1.

8. сроки и ЭТапы реализации программы

Реализация программы осуществляется в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года и на перспективу до 2024 года.

Организация выполнения мероприятий Программы не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

## 9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы производится по итогам выполнения Программы за год и по окончании срока реализации на основе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к настоящей Программе.

В результате выполнения мероприятий Программы к 2018 году планируется:

1. Повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям.

2. Повысить эффективность использования систем и объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Снизить расходы на тепловую энергию,  водоснабжение за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

4. Улучшить уровень экологического состояния Гаринского городского округа.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит улучшить социальные показатели и индикаторы. Социальная эффективность программы достигается за счет:

- развития жилищного строительства;

- улучшения экологической обстановки в Гаринском городском округе;

- обновления коммунальной инфраструктуры;

- повышения качества и доступности предоставляемых населению коммунальных услуг.

10. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Координатор Программы - Администрация Гаринского городского округа обеспечивает организацию взаимодействия между исполнителями Программы, осуществляет контроль за реализацией Программы.

Исполнители Программы обеспечивают реализацию программных мероприятий, организуют контроль за сроками и объемами выполнения мероприятий предусмотренных Программой, своевременно информируют координатора Программы о необходимости проведения корректировок в сроках и объемах реализации Программы, а также о необходимости изменения подходов и методов реализации Программы.

Приложение №1

Целевые показатели программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гаринского городского округа на 2014-2018 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей реализации программы | Источники значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, определение величины новых (перспективных) нагрузок | Прогноз социально-экономического развития Гаринского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы; муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гаринского городского округа на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года» (утв. постановлением главы Гаринского городского округа от 31.08.2012г. №359 муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Гаринском городском округе на 2012-2016 годы (утв. постановлением главы Гаринского городского округа от 03.09.2012 №360); муниципальная программа «Использование, охрана и обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа («Родники») на 2014-2016 годы» (утв. постановлением главы Гаринского городского округа от 16.10.2013 №595) |
|  | Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |  |
|  | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 |  |
|  |  | квартир | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |  |
|  | Индикаторы, характеризующие достижение целевых показателей: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем ввода жилья на одного жителя | кв. метров | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |  |
|  | Годовой объем ввода жилья экономического класса из годового объема ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 |  |
|  |  | квартир | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Годовой объем ввода малоэтажного жилья из годового объема ввода жилья | тыс. кв. метров общей площади | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,54 |  |
|  |  | квартир | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |  |
|  | Количество выданных разрешений на строительство жилых помещений и их предполагаемая площадь | единиц | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 |  |
|  |  | тыс. кв. метров общей площади | 1,45 | 1,47 | 1,57 | 1,70 | 1,72 |  |
|  | Средняя продолжительность периода со дня выдачи разрешения на строительство до получения разрешения на ввод жилого здания в эксплуатацию | месяцев | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья |  |
|  | Уровень обеспеченности населения жильём | кв. м. общей площадина 1 жителя | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 |  |
|  | Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |
|  | Площадь территории, для которых разработана документации по планировке территории | га, с нараста-ющим итогом | 3,7 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | 8,9 |  |
|  | Площадь земельных участков, выделенных для массового жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой | га | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |  |
|  | Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Гаринском городском округе |  |
|  | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса | % | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее оказание жилищно-коммунальных услуг поступивших в надзорные органы, профильное министерство | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт жилищного фонда |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | человек | 0 | 0 | 25 | 21 | 0 |  |
|  | Задача 2. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, повышение качества, надежности и доступности жилищно-коммунальных услуг |  |
|  | Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 |  |
|  | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения, нуждающейся в замене | % | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |  |
|  | доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | надежность и бесперебойность водоснабжения | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  |
|  | Уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения | % | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,8 | 97,0 |  |
|  | Задача 3. Организация энергосбережения и повышение энергетической эффективности |  |
|  | Объем электроэнергии потребляемой муниципальным образованием | тыс.кВтч | 813,23 | 788,83 | 765,17 | 742,21 | 719,95 |  |
|  | Индикаторы, характеризующие достижение целевого показателя: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля объемов электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ на территории МО | % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | доля муниципальных учреждений перешедших на энергосберегающие лампы | % | 81,7 | 82,7 | 83,7 | 84,7 | 85,7 |  |
|  | Цель 3. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа |  |
|  | Задача 1. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций |  |
|  | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | % | 72,5 | 72,6 | 72,7 | 72,8 | 73 |  |
|  | Задача 2. Рациональное использование природных ресурсов |  |
|  | Доля населения, охваченного контейнерной вывозкой ТБО | % | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |
|  | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН |
| мероприятий по выполнению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гаринского городского округа на 2014-2018 годы |

| № | Наименование мероприятия/источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей и индикаторов, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1. Обеспечение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, определение величины новых (перспективных) нагрузок |
|  | Задача 1. Развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Формирование земельных участков для жилищного строительства | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,5,8,11,13 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14,27 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение доступности и оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении жилья |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 12 919 | 4 119 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 12 919 | 4 119 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма в соответствии с решениями судов о предоставлении жилого помещения по договору социального найма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5. Предоставление социальных выплат для обеспечения жильем малоимущих граждан | 12 919 | 4 119 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 11 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 12 919 | 4 119 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 3. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 6. Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13,14 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Гаринском городском округе |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 7 450 | 1 250 | 1 300 | 1 800 | 1 800 | 1 300 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 7 450 | 1 250 | 1 300 | 1 800 | 1 800 | 1 300 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 7. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 6 450 | 1 250 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1300 | 19,21 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 6 450 | 1 250 | 1300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 8. Капитальный ремонт многоквартирных домов | 1 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 19,21 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1 000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 70 372 | 1 070 | 6 851 | 20 841 | 20 805 | 20 805 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 35 880 | 0 | 3 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 |  |
|  | местный бюджет | 34 085 | 765 | 3 080 | 10 080 | 10 080 | 10 080 |  |
|  | внебюджетные источники | 407 | 305 | 51 | 41 | 5 | 5 |  |
|  | Мероприятие 9. Реконструкция электросетевых объектов, ранее являющихся бесхозяйными объектами, в р. п. Гари, п. Пуксинка, п. Новозыкова | 66 000 | 0 | 6 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 16,23 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 33 000 | 0 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 33 000 | 0 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
|  | местный бюджет | 33 000 | 0 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 10. Обеспечение бесперебойным круглосуточным электроснабжением населенных пунктов Гаринского городского округа | 3 200 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 17,29 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 2 880 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 2 880 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 |  |
|  | местный бюджет | 320 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 11. Прокладка новых водопроводных сетей | 372 | 300 | 36 | 36 | 0 | 0 | 23,25,26,27 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 372 | 300 | 36 | 36 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 12. Замена ветхих водопроводных сетей | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,25,26,27 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 13. Приобретение емкости для воды для замены на в/башнях | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,26,27 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 14. Приобретение металлических труб ф50 для монтажа глубинных насосов | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,26,27 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 15. Сезонная промывка и дезинфекция водопроводных сетей | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,38 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Мероприятие 16. Чистка скважин от пескования | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23,38 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 3. Организация энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|  | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 473 | 391 | 54 | 28 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 473 | 391 | 54 | 28 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 17. Переход на энергосберегающие лампы | 76 | 37 | 34 | 5 | 0 | 0 | 32,35 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 76 | 37 | 34 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 18. Замена ламп уличного освещения, установка счетчиков | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,32 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 19. Модернизация уличного освещения | 63 | 20 | 20 | 23 | 0 | 0 | 31,32 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 63 | 20 | 20 | 23 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Цель 4. Сохранение и восстановление природных систем, повышение безопасности проживания и формирование экологической культуры населения Гаринского городского округа |
|  | Задача 1. Осуществление организации и обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой, создание резервных источников водоснабжения на случай маловодных периодов и чрезвычайных ситуаций |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1 705 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1 705 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 20. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Гаринского городского округа | 1 705 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 41 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1 705 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Рациональное использование природных ресурсов |
|  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 21. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе по направлению «Прочие нужды», в том числе | 16 124 | 4 760 | 5 041 | 5 041 | 641 | 641 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 16 124 | 4 760 | 5 041 | 5 041 | 641 | 641 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по Программе по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 78 295 | 2 711 | 8 205 | 22 669 | 22 605 | 22 105 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 35 880 | 0 | 3 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 |  |
|  | местный бюджет | 42 008 | 2 406 | 4 434 | 11 908 | 11 880 | 11 380 |  |
|  | внебюджетные источники | 407 | 305 | 51 | 41 | 5 | 5 |  |
|  | Всего по Программе, в том числе: | 94 419 | 7 471 | 13 246 | 27 710 | 23 246 | 22 746 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 35 880 | 0 | 3 720 | 10 720 | 10 720 | 10 720 |  |
|  | местный бюджет | 58 132 | 7 166 | 9 475 | 16 949 | 12 521 | 12 021 |  |
|  | внебюджетные источники | 407 | 305 | 51 | 41 | 5 | 5 |  |