ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  10.08.2015 г.                                 № 317                                                                      р.п. Гари.

Об утверждении схемы электроснабжения

Гаринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. 28 Устава Гаринского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1.Утвердить схему электроснабжения Гаринского городского округа, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Гаринского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Гаринского городского округа Семакину М.В..

Глава

Гаринского городского округа                                                А.Г. Лыжин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы Гаринского городского округа
от 10.08. 2015 года № 317

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Схема электроснабжения

Гаринского городского округа Свердловской области

на 2015-2032 годы.

Оглавление

Введение                                                                                                           3

Паспорт схемы                                                                                                 5

Общие сведения                                                                                                7

1. Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления электроэнергии                                                       9

2. Баланс производства и потребления электроэнергии                              10

3. Перспективный баланс производства и потребления электроэнергии     10

4.Основные показатели работы системы электроснабжения                        11

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов электроснабжения                                                                            13

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов электроснабжения                                                  14

7. Оценка надежности и безопасности систем электроснабжения               15

Введение

Схема электроснабжения городского округа (далее – Схема) – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы электроснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу электроснабжающей организации и,  как следствие, могут быть включены в тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы электроснабжения:

- определить возможность подключения к сетям электроснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности провести такое подключение;

- повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на электроснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей городского округа электрической энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Правовыми основаниями для разработки Схемы являются следующие федеральные нормативно-правовые акты:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Жилищный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон Российской Федерации от 30декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям  инженерно-технического обеспечения»;

8. Постановление Правительства от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

11. Устав Гаринского городского округа;

12. Генеральный план Гаринского городского округа.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем электроснабжения, повышения надёжности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей.

Схема подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к схемам электроснабжения, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Паспорт схемы

| наименование | Схема электроснабжения Гаринского городского округа на 2015-2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Правовыми основаниями для разработки Схемы электроснабжения: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Жилищный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон Российской Федерации от 30декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 5. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 6. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; |
| Заказчик схемы | Администрация Гаринского городского округа |
| Цели Схемы | - определить возможность подключения к сетям электроснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности провести такое подключение; - повышение надежности работы систем электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - минимизация затрат на электроснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - обеспечение жителей городского округа электрической энергией; - улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. |
| Задачи Схемы | Основными задачами Схемы являются: - инженерно-техническая оптимизация системы электроснабжения; - перспективное планирование развития систем электроснабжения; - повышение инвестиционной привлекательности систем электроснабжения; - повышение надёжности систем электроснабжения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения городского округа; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности системы электроснабжения городского округа; - снижение потерь при поставке электроэнергии потребителям; - улучшение экологической обстановки в городском округе. |
| Сроки реализации Схемы | Мероприятия Схемы охватывают период с 2015 по 2032 год |
| Финансовые ресурсы необходимые для реализации Схемы | Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. Возврат средств финансирования мероприятий Схемы производится либо путем передачи на баланс городского округа построенных (реконструируемых) объектов, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с ресурсоснабжающими организациями. |
| Ожидаемые результаты реализации Схемы | 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры 2. Предоставление качества предоставления коммунальных услуг 3. Снижение уровня износа объектов 4. Улучшение экологической ситуации 5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов электроснабжения 6. Обеспечение электросетями земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения |

Общие сведения

Гаринский район расположен в северо-восточной части Свердловской области и граничит на севере с городским округом Пелым, на востоке – с Тюменской областью, на юго-востоке с Таборинским городским округом, на юге с Муниципальным образованием «Махнёва», на юго-западе с Сосьвинским городским округом, на западе с Серовским городским округом и северо-западе с Ивдельским городским округом.

Протяженность территории района с севера на юг – 263 км, с запада на восток – 128 км. Административный центр района – рабочий поселок Гари  расположен в 415 км от областного центра г. Екатеринбурга. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Сосьва Новая – 55 км.

Территориально Гаринский городской округ относится к Северному управленческому округу.

Количество населенных пунктов – 42.

Площадь Гаринского городского округа составляет 1 667 415 га, численность населения на 01.01.2015 года – 4344 человек.

На территории округа действует:  2 Дома культуры, 10 сельских клубов, 12 библиотек, 3 общеобразовательные школы, 2 детских сада, детско- юношеская спортивная школа, Дом детского творчества, Гаринская районная больница, 6 фельдшерско-акушерских пункта, отделения связи, сеть магазинов, 27 водонапорных башен.

Эффективное использование имеющегося промышленного, сельскохозяйственного потенциала во многом зависит  от объема инвестиций, вкладываемых в их освоение. Этому способствуют реализуемые национальные проекты, региональные и муниципальные отраслевые программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы.

В настоящее время обеспечение населения электрической энергией распространено не на всей территории округа.

Обеспечение Гаринского городского округа электрической энергией осуществляется от энергосистемы области.

На обслуживании ПО «Серовские электрические сети» находится 25 подстанций, обеспечивающие электроснабжение населенных пунктов городского округа, производственную и непроизводственную сферу.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по  электроснабжению:

- проектирование и строительство блочной дизельной электростанции в с. Ерёмино, п. Ликино, с. Шабурово, п. Новый Вагиль, д. Шантальская, д. Троицкое;

- строительство ВЛ 500 Краснотуринск-Ильково (согласно схеме развития энергетического комплекса Свердловской области);

- повышение надежности энергоснабжения за счет внедрения энергоустановок с использованием местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе торфа, отходов предприятий лесопромышленного комплекса.

- основным источником энергии является электричество. Снабжение территории электроэнергией производится ЛЭП 110кВ. Понижающие электроподстанции 110/10 кВ находятся в районе р.п. Гари, с Андрюшино, п. Пуксинка. От них линиями 10кВ электроэнергия доставляется потребителям.

Климатическая характеристика территории

Климат района резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Средняя температура января минус 18 градусов. Снежный покров устанавливается в начале ноября, высота его 0,5 метра, продолжительность залегания 170-180 дней. Средняя температура июля + 17 градусов. В течении года выпадает 400-500 мм осадков. Средне месячная температура воздуха по данным метеостанции Гари характеризуется показателями, представленными в таблице.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -17 | -14,8 | -8,3 | +1,9 | +8,8 | +15 | +17,8 | +14,9 | +8,7 | +0,5 | -8,6 | -15,3 |

Основное количество осадков выпадает в теплый период (июль-август), наименьшее в феврале. На долю жидких осадков приходится 50-75%, твердых 25-30%, смешанных 10-15% за год. Атмосферные осадки со следующим распределением их по месяцам, представленными в таблице.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11 | 14 | 20 | 44 | 65 | 79 | 78 | 43 | 25 | 19 | 18 |

Ветровой режим характеризуется преобладанием южного  и юго-восточного направления ветра. Средняя скорость ветра в январе 2,8 м/с, в июне - 2,7 м/с. Число дней с сильным ветром- 3 дня в год. Среднегодовая повторяемость направлений ветра представлена в таблице.

| Направление | С | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость среднегодовая | 14 | 8 | 7 | 18 | 20 | 13 | 8 | 12 | 20 |

1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

Обеспечение Гаринского городского округа электрической энергией осуществляет Производственное отделение «Серовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго». Поставщиком электроэнергии на территории округа является ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Протяженность электрических сетей 449,5 км, в замене нуждаются 29,5 км, находящихся в муниципальной собственности (Приложение №1).

В шести населенных пунктах округа в д. Шантальская, с. Еремино, с. Шабурово, п. Новый Вагиль, д. Кондратьева, п. Ликино с общей численностью населения 195 человек, отсутствует централизованное электроснабжение. Обеспечение населения электричеством осуществляется с помощью дизельных генераторов по несколько часов в сутки.

В р. п. Гари, п. Новозыково, п. Пуксинка имеются  муниципальные электросетевые объекты. Для обеспечения 816 жителей р. п. Гари, п. Новозыково, п. Пуксинка бесперебойным электроснабжением необходимо провести мероприятия по  реконструкции и капитальному ремонту этих электросетевых объектов.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор и обрывом проводов. кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей.

Комплексные трансформаторные подстанции и трансформаторы отслужили большой срок эксплуатации и не отвечают по техническим требованиям действующим нормативно-техническим документам, т.к. затраты на капитальный ремонт сопоставимы и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, в следствии роста потребленной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети и росту потерь электроэнергии.

Выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ и ТП 10/0,4кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надёжность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства были выявлены следующие основные проблемы:

-необходимость строительства новых и реконструкция существующих сетей ВЛ-10 кВ и разводящих сетей ВЛ-0,4 кВ, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- замена трансформаторов не соответствующих техническим требованиям;

- низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных аварий в следствии использования схем релейной защиты основанных на механических реле);

- высокая степень износа электрических сетей;

- высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери напряжения в них;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения округа станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2 Баланс производства и потребления электроэнергии

Данные по производству и потреблению электроэнергии на территории Гаринского городского округа отсутствуют

3 Перспективный баланс производства и потребления электроэнергии

Прогноз потребности в электроэнергии в Гаринском городском округе произведен на основе следующих параметров:

- прогноза уменьшения численности постоянного населения;

- норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека.

Прогноз потребности рассчитан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами и сноса старых объектов.

Баланс системы электроснабжения

| Объект | Расходы электроэнергии, тыс. кВт *час /человека в год |
| --- | --- |
|  | 2014год | 2015-2019гг. | 2020-2024гг. | 2025-2032гг. |
| Гаринский городской округ | 1,670 | 1,754 | 1,842 | 1,934 |

4. Основные показатели работы системы электроснабжения

Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий на 2032 год являются:

- полный охват потребителей услугами электроснабжения;

- обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации.

Основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения:

- надежность и бесперебойность электроснабжения;

- обеспечение качества электроэнергии отпускаемой потребителям в соответствии  с требованиями ГОСТ 13109-97;

- обеспечение возможности поэтапного развития и оптимизации схемы электроснабжения.

Результаты реализации Схемы определяются уровнем с достижением запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системе электроснабжения Гаринского городского округа принят в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 № 204 .

- показатели доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

В результате выполнения мероприятий сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность энергоисточников,    появятся дополнительные возможности для резервирования центров питания, что позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг электроснабжения, улучшится экологическая ситуация в городском округе, появятся дополнительные рабочие места.

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Фактическое значение | Значение индикатора по годам реализации Схемы | Целевое значение индикатора на момент окончания действия Схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015-2019 гг. | 2020-2024 гг. | 2025-2032 гг. |  |
| Доступность для потребителей |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 93,3 | 93,3 | 95 | 97 |  |
| Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,02 | 0,94 | 0,92 | 0,89 |  |
| Спрос на услуги электроснабжения |
| Потребление электрической энергии | тыс. кВт | 1,67 | 1,754 | 1,842 | 1,934 |  |
| Охват потребителей приборами учета |
| Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 99 | 100 | 100 | 100 |  |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Износ коммунальных систем | % | 7 | 4,1 | 1,8 | 0 |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 29,5 | 18,5 | 8,2 | 0 |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % | 0 | 37,3 | 34,9 | 27,8 |  |
| Уровень потерь электрической энергии | % | 10 | 9 | 8 | 7 |  |

5. Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Схемы являются:

1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства приборами учета расхода электроэнергии;

2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

4. Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры;

5. Перспективное строительство, направленное на улучшение жилищных условий граждан, требующее подключение вновь вводимых зданий и сооружений к системе централизованного электроснабжения.

На расчетный период до 2032 года планируется провести мероприятия по реконструкции высоковольтных линий электропередач.

Основными направлениями модернизации системы электроснабжения являются:

- Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой оборудования;

- Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-10кВ;

- Реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов электроснабжения

Так как в Гаринском городском округе отсутствуют собственные генерирующие источники энергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов энергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного материала и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка леса (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоёмов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения оказывают воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

-масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

-аккумуляторные батарей;

-масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП, при строительстве либо занижать её в допустимых пределах, принимая её величину максимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

7. Оценка надежности и безопасности электроснабжения

Электрические сети ПО «Серовские электрические сети» МРКС Урала находятся в удовлетворительном состоянии. Электросетевые объекты находящиеся в муниципальной собственности требуют ремонта и реконструкции.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования. В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, т.к. присоединение потребителей к электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Качество электрической энергии определяется совокупностью её характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные на них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и электроснабжения определяется категории надежности снабжения потребителей электрической энергии (далее – категория надёжности) обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключений в год не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжении, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих,  энергосбытовых и сетевых организаций и иных объектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров.

- срок восстановления электроснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонения показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательств, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами -ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст.7) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 №1013 электрическая энергии подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы качества электрической энергии, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением  энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Приложение № 1

Перечень электрических подстанций

| № п\п | наименование эксплуатирующей организации | Наименование объекта | Место расположения | Населенные пункты входящие в зону обслуживания | Кол-во населения с нарушенными условиями жизнеобеспечения в случае остановки объекта( чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МРСК Урала, ПО«Серовские электрические сети | ПС 110/10 кВ Гари | р.п Гари, ул. Юбилейная, 37 | р.п. Гари, прилегающие населенные пункты | 2960 |
| 2 |  | ПС 110/10 кВ Андрюшино | р.п Гари, ул. Юбилейная, 37 | с. Андрюшино, прилегающие населенные пункты | 465 |
| 3 |  | ПС 110/10 кВ Пуксинка | р.п Гари, ул. Юбилейная, 37 | п. Пуксинка, п.Новозыково, д. Пелым | 630 |

Перечень трансформаторных подстанций на территории Городского округа

| № п/п | Ведомственная принадлежность | наименование объекта | место расположения (адрес) | Напряжение/ мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «Серовские электрические сети» | ТП-901 | д. Чанова | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 2 |  | ТП-902 | р.п. Гари, ул. Колхозная, 46 | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 3 |  | ТП-903 | п. Горный | 10/0,4кВ; 1х60 |
| 4 |  | ТП-905 | д. Рычкова | 10/0,4кВ; 1х60 |
| 5 |  | ТП-906 | р.п. Гари, ул. Солнечная | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 6 |  | ТП-907 | д. Албычева | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 7 |  | ТП-908 | р.п. Гари, ул.Школьная-Пионерская | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 8 |  | ТП-909 | д. Поспелова | 10/0,4кВ; 1х100 |
| 9 |  | ТП-910 | д. Зыкова | 10/0,4кВ; 1х100 |
| 10 |  | ТП-912 | р.п. Гари, район аэропорта | 10/0,4кВ; 1х20 |
| 11 |  | ТП-914 | д. Петрова | 10/0,4кВ; 1х60 |
| 12 |  | ТП-915 | д. Линты | 10/0,4кВ; 1х100 |
| 13 |  | ТП-916 | р.п. Гари, ул. Междуречная | 10/0,4кВ; 1х400 |
| 14 |  | ТП-917 | д. Пашня | 10/0,4кВ; 1х60 |
| 15 |  | ТП-918 | р.п. Гари, район МТС | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 16 |  | ТП-919 | р.п. Гари, ул. Кооперативная | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 17 |  | ТП-920 | д. Лобанова | 10/0,4кВ; 1х100 |
| 18 |  | ТП-921 | д. Мочищенская | 10/0,4кВ; 1х30 |
| 19 |  | ТП-922 | р.п. Гари, район ретранслятора | 10/0,4кВ; 1х40 |
| 20 |  | ТП-923 | д. Нихвор | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 21 |  | ТП-926 | с. Андрюшино, ул. Школьная | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 22 |  | ТП-927 | р.п. Гари, ул. Южная | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 23 |  | ТП-930 | р.п. Гари, ул. Ясная | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 24 |  | ТП-931 | с. Андрюшино, район МТС | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 25 |  | ТП-932 | п. Горный | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 26 |  | ТП-933 | с. Андрюшино, ул. Молодёжная | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 27 |  | ТП-934 | с. Андрюшино, ул. Школьная | 10/0,4кВ; 1х250 |
| 28 |  | ТП-935 | с. Андрюшино, ул. Советская | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 29 |  | ТП-936 | с. Андрюшино, ул. Советская | 10/0,4кВ; 1х160 |
| 30 |  | ТП-940 | р.п. Гари, ул. Рассохина | 10/0,4кВ; 1х400 |
|  |  | ТП-941 | д. Круторечка, МТМ | 10/0,4кВ; 1х250 |
|  |  | ТП-942 | д. Круторечка, население | 10/0,4кВ; 1х100 |
|  |  | ТП-944 | р.п. Гари, водный | 10/0,4кВ; 1х160 |
|  |  | ТП-945 | р.п. Гари, ул. Советская | 10/0,4кВ; 1х160 |
|  |  | ТП-946 | р.п. Гари, ул. Комсомольская, 52 | 10/0,4кВ; 1х400 |
|  |  | ТП-948 | р.п. Гари, ул. Комсомольская, хлебозавод | 10/0,4кВ; 1х250 |
|  |  | ТП-950 | р.п. Гари, ул. Комсомольская, стадион | 10/0,4кВ; 1х250 |
|  |  | ТП-951 | р.п. Гари, ул. Комсомольская, пекарня | 10/0,4кВ; 1х250 |
|  |  | ТП-952 | р.п. Гари, ул. Северная | 10/0,4кВ; 1х250 |
|  |  | ТП-953 | р.п. Гари, ул. Юбилейная | 10/0,4кВ; 1х250 |
|  |  | ТП-955 | д. Кузнецова | 10/0,4кВ; 1х60 |
|  |  | ТП-960 | р.п. Гари, ул. Медиков, ЦРБ | 10/0,4кВ; 1х400 |
|  |  | ТП-961 | д. Пантелеева | 10/0,4кВ; 1х100 |
|  |  | ТП-970 | р.п. Гари, ул. Промысловая | 10/0,4кВ; 1х400 |
|  |  | ТП-976 | д. Лапоткова | 10/0,4кВ; 1х25 |
|  | Сети находящиеся в муниципальной собственности | ТП-929 | р.п. Гари, ул. Советская | 10/0,4кВ; 1х250 |
|  |  | ТП б/н | п. Новозыково | 10/0,4кВ; 1х160 |
|  |  | ТП б/н | п. Пуксинка, ул. Школьная | 10/0,4кВ; 1х400 |
|  |  | ТП б/н | п. Пуксинка, ул. Новая, СОШ | 10/0,4кВ; 1х100 |
|  |  | ТП б/н | п. Пуксинка, ул. Новая, население | 10/0,4кВ; 1х160 |

Характеристика линий электропередач

| № п/п | Населенный пункт | Тип ЛЭП/ протяженность | Обслужива- ющая организация | Обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые дома | Соци- альные | Промыш- ленные | Другие виды объектов |
| 1 | р.п. Гари | ВЛ-10 кВ/85,98 | МРСК Урала, ПО «Серовские электрические сети» |  |  |  |  |
| 2 | р.п. Гари | ВЛ-0,4кВ/44,4 |  | 681 | 7 | 6 | 42 |
| 3 | д. Албычева | ВЛ-0,4кВ/1,3 |  | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | д. Поспелова | ВЛ-0,4кВ/0,8 |  | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | п. Горный | ВЛ-0,4кВ/4,5 |  | 29 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | д. Мочищенская | ВЛ-0,4кВ/1,3 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | с. Андрюшино | ВЛ-10кВ/118,5 |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Андрюшино | ВЛ-0,4кВ/11,8 |  | 85 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | д. Круторечка | ВЛ-0,4кВ/6,0 |  | 23 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | д. Кузнецова | ВЛ-0,4кВ/1,1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | д. Пантелеева | ВЛ-0,4кВ/1,2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | д. Лапоткова | ВЛ-0,4кВ/1,2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | д. Нихвор | ВЛ-0,4кВ/2,2 |  | 34 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | д. Линты | ВЛ-0,4кВ/1,2 |  | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | д. Зыкова | ВЛ-0,4кВ/1,2 |  | 56 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | д. Чанова | ВЛ-0,4кВ/1,1 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | р.п. Гари | ВЛ-0,4кВ/5,0 | Муниципальные сети - не обслуживаются | 38 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | р.п. Гари | ВЛ-10кВ/ |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Пуксинка | ВЛ-10кВ/ |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Пуксинка | ВЛ-0,4кВ/15,5 |  | 109 | 3 | 0 | 5 |
| 21 | п. Новозыково | ВЛ-0,4кВ/1,2 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проект постановления главы Гаринского городского округа

« Об утверждении схемы электроснабжения

Гаринского городского округа».

| Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы Гаринского городского округа | Семакина Мария Владимировна |  |  |  |
| Начальник Финансового управления | Зальман Оксана Михайловна |  |  |  |
| Ведущий специалист по юридической работе | Сафин Руслан Ханифович |  |  |  |
| Начальник организационного отдела | Сорокин Илья Владимирович |  |  |  |
| Начальник Управления по благоустройству | Неуймин Андрей Викторович |  |  |  |
| Ведущий специалист по ГО и ЧС | Шимов Валерий Викторович |  |  |  |

Постановление   разослать:

- Администрация Гаринского городского округа;

- Управление по благоустройству Гаринского городского округа.