Проверка готовности Гаринского городского округа

к отопительному сезону 2017-2018 г.г.

Проверкой установлено, что жилищный фонд Гаринского городского округа составляет 114,0 тысяч квадратных метров, основу жилищного фонда составляют одноэтажные жилые дома, имеется 4 двухэтажных многоквартирных жилых дома. Жилищный фонд Гаринского городского округа не имеет централизованного теплоснабжения. Все жилые помещения имеют индивидуальное печное отопление, отапливаются дровами или оборудованы электрокотлами.

На территории Гаринского городского округа одна организация осуществляет деятельность в сфере ЖКХ – муниципальное унитарное предприятие «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район», которое оказывает услуги холодного водоснабжения для физических и юридических лиц и услуги теплоснабжения для юридических лиц. Весь жилой сектор на поднадзорной территории отапливается печным отоплением, централизованное отопление отсутствует. Инвестиционная программа муниципальным унитарным предприятием «Отдел по благоустройству администрации МО «Гаринский район» не разрабатывалась.

На поднадзорной территории объекты социальной сферы отапливаются 9 котельными, из них 8 котельных индивидуальные, 1 котельная (р.п. Гари, ул. Комсомольская, 52) отапливает три объекта - детский сад, административное здание и гараж. Резервными источниками питания обеспечены котельная амбулаторно – поликлинического отделения ГБУЗ СО «Серовская городская больница», котельная Дома детского творчества.

Бюджетные средства, предназначенные для выполнения подготовительных мероприятий, в том числе для закупки 100-дневного запаса дров выделены в полном объеме. Необходимые конкурсные процедуры проведены своевременно, требования бюджетного законодательства при расходовании заложенных в бюджете средств, в том числе, при размещении заказов для муниципальных нужд, соблюдены.

К началу отопительного сезона все котельные социальной сферы были готовы к подаче тепла.

Аварийные объекты коммунальной инфраструктуры на территории Гаринского городского округа отсутствуют, повреждений и аварий на объектах коммунальной инфраструктуры не зафиксировано.

Приборы учета холодного водоснабжения установлены на всех объектах социальной сферы, подлежащих обязательному оснащению приборами учета в соответствии с требованием Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Организации ЖКХ, находящиеся в стадии банкротства, на территории Гаринского городского округа отсутствуют.

По итогам проверки нарушений, требующих принятия мер прокурорского реагирования не выявлено.

Надзорная деятельность за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства остаётся одной из приоритетных для прокуратуры Гаринского района.

Прокуратура Гаринского района