УТВЕРЖДАЮ

Глава

Гаринского городского округа

______________А.Г.Лыжин

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении  аукциона в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на монтаж охранно-пожарной сигнализации,  системы оповещения  и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты  82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса  ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки  с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера  ЕДДС р.п. Гари

для субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций

р.п. Гари   2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

документации об  аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Извещение о проведении аукциона в электронной форме | 3 |
|  | Информация о проведении аукциона в электронной форме инструкция по заполнению заявки (первая часть, вторая часть) на участие в аукционе в электронной форме | 16 |
|  | Информационный паспорт заявки на участие в аукционе в электронной форме | 22 |
|  | Техническое задание Ведомость объемов работ (отдельным приложением) | 27 |
|  | Проект муниципального контракта | 30-35 |

1. ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме на монтаж охранно-пожарной сигнализации,  системы оповещения  и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты  82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса  ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки  с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера  ЕДДС р.п. Гари

.

|  | Форма торгов | аукцион в электронной форме |
| --- | --- | --- |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.sberbank-ast.ru |
|  | Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов заказчика | Администрация Гаринского городского округа 624910, Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д. 52 E-mail: gari_admin@mail.ru; tatkova.larisa@yandex.ru; тел. 8 (34387)21-113, (34387) 21-891 |
|  | Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ | монтаж охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты 82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера ЕДДС р.п. Гари в соответствии с сметами, ведомостью объемов работ на ремонт и документацией об аукционе в электронной форме. |
|  | Место выполнения работ | 624910, Свердловская область, Гаринский район, р.п. Гари, ул.Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты 82, 83, 84. |
|  | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 60 911 рублей (с учетом НДС) Шестьдесят тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек |
|  | Срок подачи заявок | с 29.06.2015 по 07.07.2015 г. С момента размещения извещения до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок |
|  | Окончание приема заявок | 07.07.2015 года Не менее чем через 7 дней с размещения извещения об аукционе на втором этаже кабинеты 82, 83, 84. |
|  | Окончание срока рассмотрения первых частей заявок | 10.07.2015 года. Не позднее 7 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
|  | Дата проведения аукциона | 13.07.2015 Рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок (ч.3. ст. 68) |
|  | Подписание проекта контракта заказчиком | В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного победителем и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта, но не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона (ч.7 ст.70) |
| 12. | Место и порядок подачи заявок участников аукциона | Место подачи заявок участников аукциона: - заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона. Порядок подачи заявок участников аукциона: - подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке; - участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; - участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки; - заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей; - первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт; - заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 13 | Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе | Участник электронного аукциона вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок. |
|  | ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АУКЦИОНЕ |
| 14 | Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе | Датой начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе является день публикации извещения о проведении настоящего аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| 15 | Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе | 07.07.2015. |
| 16 | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений об аукционе | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника электронного аукциона о даче разъяснений положений документации об аукционе, заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ |
| 17 | Размер обеспечения заявки на участие аукционе | 1 % от начальной (максимальной) цены контракта 609,11 рублей |
| 18 | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 Закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Закона о контрактной системе. Требование об обеспечении заявки в равной мере относится ко всем участникам закупки. Банковские реквизиты (счет) на который перечисляются денежных средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае их удержания в порядке, установленном положениями Закона о контрактной системе: Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Гаринского городского округа) ИНН: 6641000732 КПП: 664101001 БИК: 046577001 Название банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург Лицевой счет: 05623012920 Расчетный счет: 40302810700003016241 |
|  | КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА |
| 19 | Наименование объекта закупки | монтаж охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты 82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера ЕДДС р.п. Гари |
| 20 | Описание объекта закупки | Детальное описание объекта закупки, содержится в Части II «Описание объекта закупки» |
| 21 | Обоснование невозможности использования стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки и необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии | Обоснование не требуется |
| 22 | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт | Требование не установлено |
| 23 | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт | Требование не установлено |
| 24 | Информация о количестве товара | 1 |
| 25 | Срок поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | До 31 августа 2015 года |
| 26 | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги | Цена не установлена |
| 27 | Оплата каждой запасной части к технике, оборудованию, оплата выполненных работ или оказанных услуг | Оплата не установлена |
| 28 | Источник финансирования | Бюджет Гаринского городского округа |
| 29 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод. Прилагается локальный сметный расчет, ведомость объемов работ. |
| 30 | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 31 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 32 | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта |
| 33 | Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 34 | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | Условия контракта могут изменяться только по соглашению сторон в случаях, предусмотренных в проекте муниципального контракта. |
| 35 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе. |
|  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА |
| 36 | Размер обеспечения исполнения контракта | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта 3045,55 рублей |
| 37 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта или информацию, по правилам, предусмотренным статьей 37 Закона о контрактной системе. |
| 38 | Требования к обеспечению исполнения контракта | Способ обеспечения исполнения контракта: внесение денежных средств на счет, указанный заказчиком в настоящей документации аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется таким участником электронного аукциона самостоятельно. РРеквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: Получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Гаринского городского округа) Назначение платежа: «обеспечение исполнения контракт по электронному аукциону _______________________________ извещение № ___________________________» ИНН: 6641000732 КПП: 664101001 БИК: 046577001 Название банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург Лицевой счет: 05623012920 Расчетный счет: 40302810700003016241 |
| 39 | Антидемпинговые меры | Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником: - в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо - в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо - в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются настоящие требования полном объеме. |
|  | ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА |
| 40 | Требования, предъявляемые к участникам закупки | - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 41 | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлено. |
| 42 | Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг | Дополнительные требования не установлены. |
| 43 | Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в п. 13.1.2. настоящей документации, установленный Правительством Российской Федерации | Не установлен. |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ |
| 44 | Первая часть заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в настоящем аукционе должна содержать: при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; в) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. 3. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. |
| 45 | Вторая часть заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в настоящем аукционе должна содержать: Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица); 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-8 ч.1 ст.31 44-ФЗ. Перечень документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, при установлении таких требований указывается в Информационном паспорте аукциона; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Информационным паспортом аукциона; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-30 44-ФЗ, или копии этих документов; 6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со ст.14 44-ФЗ, или копии этих документов. 5. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим разделом документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 46 | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе | Прилагается на стр. 19 |
|  | ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ, УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ |
| 47 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной системе | Не установлены. |
| 48 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе | Не установлены. |
| 49 | Ограничение участия в аукционе, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | Установлены. Преимущества, предоставляемые заказчиком форме ограничений. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): Участниками аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Причина ограничения – решение Заказчика во исполнение требований статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 50 | Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не предусмотрено. |
| 51 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами |  |
| 52 | Коды по ОКПД | 45.31.21.111 |

1. Информация о проведении аукциона в электронной форме

1.1. Приглашение к участию в  аукционе в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в  аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в информационной карте аукциона, участники размещения заказа (далее – участник), получившие аккредитацию на электронной площадке (сайт в сети «Интернет» http://sberbank-ast.ru/).

Заинтересованные лица могут бесплатно ознакомиться с документацией об аукционе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и сайте электронной торговой площадки http://sberbank-ast.ru/.

Любой участник размещения заказа (далее – участник), получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

1.2. Законодательное регулирование

1. Документация об аукционе в электронной форме (далее – аукцион, закупка) разработана в соответствии с:

-Гражданским кодексом РФ;

-Бюджетным кодексом РФ;

-Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ);

-Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

-Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,

иными нормативными правовыми актами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

2. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, указанную в извещении о проведении аукциона.

3. Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

4. Под контрактом в документации об аукционе понимается государственный контракт и гражданско-правовой договор в соответствии с 44-ФЗ.

5. Под заказчиком в документации об аукционе понимается государственный заказчик и бюджетные учреждения в соответствии с 44-ФЗ.

1.3. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.

1. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок,  перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок содержатся в Информационном паспорте аукциона.

3. Для учета проведения операций по обеспечению участия в аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников  аукционов. Участие в аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с ч.18 ст.44 44-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, установленный  в Информационном паспорте аукциона.

4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

5. В случае отсутствия на лицевом счете участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку данному участнику закупки.

1.4. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.

1.   Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанную в одном из следующих пунктов информацию:

2.1. при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в  документации об аукционе, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2.2. при проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги: согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;

2.3. при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник  аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

в) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

3. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-8 ч.1 ст.31 44-ФЗ.

Перечень документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, при установлении таких требований указывается в Информационном паспорте аукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено Информационным паспортом аукциона;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-30 44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со ст.14 44-ФЗ, или копии этих документов.

5. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные настоящим разделом документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе в электронной форме

1. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения, документы, копии документов (далее - также документы), предусмотренные разделом 3 документации об аукционе.

2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами РФ.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

Наличие в составе заявки документов, составленных на иностранном языке без заверенного перевода на русский язык, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе и (или) признания заявки не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

3. При заполнении заявки на участие в аукционе, описании сведений, представление которых предусмотрено документацией об аукционе, указании конкретных показателей поставляемого (используемого) товара должны применяться общепринятые обозначения и наименования.

Отсутствие в заявке единиц величин при описании характеристик поставляемого (используемого) товара, их несоответствие единицам величин, указанным в документации об аукционе, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

4. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, установлены заказчиком в описании объекта закупки (Спецификации, Техническом задании и т.д.).

5. Год выпуска, гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества, срок годности (эксплуатации) товара, соответствие товара установленным в документации об аукционе ГОСТ, СНиП, СанПиН, являются конкретными показателями поставляемого (используемого) товара.

6. Сведения, содержащиеся в заявке участника аукциона, не должны допускать двусмысленных толкований.

Тексты представленных в составе заявки документов должны быть читаемыми.

Двусмысленное толкование и нечитаемость текста, содержащего сведения, предоставление которых обязательно в соответствии с требованиями 44-ФЗ и документации об аукционе, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

7. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки http://sberbank-ast.ru/

8. Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

9. Пример заполнения сведений об участнике размещения заказа:

Сведения об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения заполняются участником размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименование участника размещения заказа (юридического лица), сведения об организационно-правовой форме. |  |
| 2. | Место нахождения (для юридических лиц) |  |
| 3. | Почтовый адрес (для юридических лиц) |  |
| 4. | Фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 5. | Паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 6. | Сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 7. | Контактные телефоны |  |
| 8. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Я, нижеподписавшийся, заверяю правильность всех данных указанных в сведениях.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа                                    _______________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

(МП)

# 3. Требования к участникам аукциона.

1. Участник аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Перечень документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в случае установления таких требований указывается в Информационном паспорте аукциона;

2)  правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25%  балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

# 4. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих

# из иностранных государств, работ, услуг выполняемых,

# оказываемых иностранными лицами.

1. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами устанавливаются в соответствии со ст.14 44-ФЗ (Применение национального режима при осуществлении закупок) и применяются в случае, если это установлено в Информационном паспорте аукциона.

# 5. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений

# положений документации об аукционе.

1. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе.

2. В течение 2 дней с даты поступления от оператора электронной площадки  запроса разъяснения положений документации об аукционе размещаются в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого он поступил, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3. Участник аукциона вправе направить не более чем 3 запроса.

# 6. Требования к обеспечению исполнения контракта.

# Срок и порядок его предоставления.

- 1. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона обеспечения исполнения контракта.

- В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

- 2. Предоставление обеспечения исполнения контракта осуществляется с учетом положений ст.37 44-ФЗ (антидемпинговые меры).

- 3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

- 4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, указанный в Информационном паспорте аукциона, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

- Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

- Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

- 5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

- 6. В качестве обеспечения исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст.176.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

- Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

- 7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных ч.13 ст.44 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст.96 44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований ст.96 44-ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

- 8. В случае, если это предусмотрено Информационным паспортом аукциона, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- 9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 ст.45                     44-ФЗ;

несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

# 7. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона

# уклонившимся от заключения контракта.

1. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если:

  - - в установленный срок он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта;

- - направил протокол разногласий по истечении 13 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона;

не исполнил требования, предусмотренные ст.37 44-ФЗ (в случае снижения при проведении  аукциона цены контракта на 25 % и более от начальной (максимальной) цены контракта).

Информационный паспорт аукциона

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального заказчика, контактная информация | Администрация Гаринского городского округа 624910, Свердловская область, Гаринский район, р.п. Гари, ул. Комсомольская, 52 mail: gari_admin@mail.ru; тел./факс 8 (34387) 21113, (34387)21891 |
|  | Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ | монтаж охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты 82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера ЕДДС р.п. Гари |
|  | Место и сроки выполнения работ, услуг | 624910, Свердловская область, Гаринский район, р.п. Гари, ул. Комсомольская, 52 на втором этаже кабинеты 82, 83, 84 Срок выполнения до 31 августа 2015 года. |
|  | Требования к исполнению работ | Указаны: - Локальный сметный расчет - Ведомость объёмов работ |
|  | Перечень документов, предоставляемых участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона. | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара являющимся предметом аукциона. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 60911 рублей (с учетом НДС) Шестьдесят тысяч девятьсот одиннадцать рублей. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя цену за весь необходимый строительный материал, стоимость работы, а также все затраты по обязательным платежам, и соответственно, доставку товара до р.п. Гари и Гаринского района, Свердловской области |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Проектно-сметный метод определения НМЦК (ч. 9 ст. 22 Закона N 44-ФЗ) Метод используется в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ. |
|  | Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты | Местный бюджет Гаринского городского округа |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | Не применяется |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки должна содержать: а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ в соответствии с проектно-сметной и аукционной документацией. Вторая часть заявки должна содержать: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме (свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов) (см. п.5 информационной карты); в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
|  | Участники размещения заказа | Участником в открытом аукционе в электронной форме может быть любой участник, получивший аккредитацию на электронной площадке. Участие в открытом аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки, предусмотренной аукционной документацией. Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона; непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. | Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 609,11 рублей. |
|  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта | Обеспечение исполнения муниципального контракта на участие в аукционе установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 3045,55 рублей. |
|  | Срок подачи заявок | с 29.06.2015 по 07.07.2015 г. С момента размещения извещения до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок |
|  | Окончание приема заявок | 07.07.2015 года Не менее чем через 7 дней с размещения извещения об аукционе |
|  | Окончание срока рассмотрения первых частей заявок | 10.07.2015 года Не позднее 7 дней с даты окончания срока подачи заявок |
|  | Дата проведения аукциона | 13.07.2015 Рабочий день, следующий после истечения 2 дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок (ч.3. ст. 68) |
|  | Проверка предоставления победителем обеспечения исполнения контракта | До заключения контракта |
|  | Подписание проекта контракта заказчиком | В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного победителем и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта, но не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона (ч.7 ст.70) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж охранно-пожарной сигнализации,  системы оповещения  и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты  82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса  ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки  с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера  ЕДДС р.п. Гари

| 1. | Требования к выполняемым работам. |
| --- | --- |
| 1.1 | - объем выполняемых работ. |
|  | Выполнение монтажа тревожной кнопки для в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа с выводом по радиоканалу ПАК ОКО на ЕДДС п. Гари. Выполнение монтажа ОПС, СОУЭ людей в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа с выводом по радиоканалу ПАК ОКО на единый пульт 01 МЧС п. Гари. |
| 1.2 | - требования к качеству выполняемых работ. |
|  | В административном здании 2 этажа, архивохранилище располагается в двух помещениях второго этажа, общая площадь 48,2 кв. м. Вход один, с коридора. В первой большой комнате перегородка убрана, смежные комнаты соединены проемом. 3 окна. Помещения здания столовой должны быть защищены пожарными и охранными извещателями, выведенными на охранно-пожарный приемно-контрольный прибор, оборудованы системой речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 1. Работы должны выполняться качественно, с применением материалов и оборудования, предусмотренных ЛСР. 2. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, изготовленными не ранее 2014 года, иметь соответствующие сертификаты соответствия Российским стандартам и сертификаты пожарной безопасности. 3. Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими нормативными документами. 4. При возникновении спорных вопросов по качеству выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе обратиться к независимой экспертизе. |
| 1.3 | - требования к техническим характеристикам выполняемых работ. |
|  | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующих выполнение данных работ. |
| 1.4. | - требования к результатам работ. |
|  | 1. Соблюдение сроков выполнения работ при сохранении качества. 2. Применяемые при работе материалы должны соответствовать материалам, указание на применение которых содержится в локальном сметном расчете (приложение №1). |
| 1.5. | - иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. |
|  | 1. Работы производятся в условиях вновь открываемого муниципального учреждения, без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика. 2. На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта на установленное оборудование. 3. Все изменения и отступления от ЛСР в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. 4. Товарные знаки, указанные в локальном сметном расчете, ведомостях работ, приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с указанными товарными знаками; при выполнении работ могут применяться аналогичные материалы. Участнику размещения заказа следует считать, что все указания на конкретные товарные знаки, которые он обнаружит в документации об аукционе и/или в сметной документации. |
| 2. | Место выполнения работ: |
|  | Свердловская область р.п. Гари, ул. Комсомольская, 52, кабинеты на 2-м этаже 82,83,84. |
| 3. | Сроки (периоды) выполнения работ: |
|  | С момента заключения контракта в течение 10 дней со дня заключения контракта. |
| 4. | Условия выполнения работ: |
|  | 1. Работы производятся в условиях муниципального учреждения, без предоставления складских помещений, с охраной материалов за счет Подрядчика, с расчетом за употребленную электроэнергию по техническому учету. 2. Подрядчик должен своими силами и транспортом доставляет к месту производства работ все необходимые материалы, механизмы и инструменты. 3. Подрядчик несет риск случайной утраты и повреждения всего имущества в зоне производства работ до момента сдачи работ Заказчику. Повреждение выполненных работ и утрата имущества до сдачи работ Заказчику подлежит восстановлению за счет средств Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за сохранность инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ. В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. 4. Работы должны выполняться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности, должны иметь сертификат пожарной безопасности и должны соответствовать гигиеническим нормам и санитарным правилам. При производстве работ должны быть представлены, а по окончании работ сданы Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранными из восстановленных компонентов, серийным и свободно поставляться в Российскую Федерацию. Год выпуска оборудования и используемых в работе материалов – не ранее 2013 года. В случае эквивалентной замены комплектующих изделий требуется их полная совместимость с оборудованием существующей системы, в состав которой вышеназванные изделия должны быть встроены согласно сметы. 5. Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность. 6. Работы должны быть с обязательным предоставлением актов на скрытые работы, исполнительных и монтажных схем по окончании работ. 6. Работы могут выполняться Подрядчиком и приниматься Заказчиком поэтапно с оформлением соответствующих промежуточных актов выполненных работ. 7. Подрядчик, по окончанию работ, обязан вывезти все принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы. 8. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней после дня окончания работ, определяемого в соответствии с требованиями, установленными настоящим техническим заданием. Приемка осуществляется Комиссией, в состав которой входят: представитель Заказчика – не менее 5 человек, представитель Подрядчика с доверенностью – не менее 1 человека. |
| 5. | Требования к объему предоставления гарантий качества. |
|  | Должны быть представлены гарантии на весь объем выполненных работ сроком не менее 1 года, с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5.1. | Требования к сроку предоставления гарантий качества. |
|  | 1. На выполненные работы: гарантия не менее 1 года с момента подписания актов выполненных работ 2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. |
| 6. | -Требования к сроку устранения дефектов. |
|  | Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 5 рабочих дней. |
| 7. | Требования к основным материалам. |
|  | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой работы установленным заказчиком требованиям, и их значения (значение показателя не меняется, если в отношении конкретного показателя не указано, что это минимальное или максимальное значение показателя). № п/п Наименование и техническая характеристика, Тип, марка Ед. изм. Кол-во Радиоканальная система "ОКО" с антенной "Март-СВ" комп. 1 ППКОП "Магистр-4" шт. 1 Извещатель пожарный ИП 212-45 шт. 6 Извещатель охранный ИО-101-26 шт. 1 Извещатель СЗО "Гром-12КП" шт. 1 Извещатель ручной ИПР-3СУ шт. 1 Световое табло "Выход" шт. 1 Оповещатель ОПР 1-01 речевой, 1 Вт шт. 1 Извещатель охранный поверхностный звуковой (акустический) Астра-С шт. 2 Извещатель инфракрасный пассивный Фотон-12 шт. 2 Тревожная кнопка "Астра-321" шт. 1 Кабель КСВВнг-(ALS) 2х0,5 м 60 Кабель КПСЭнгFRLS 1х2х0,5 шт. 15 Выключатель установочный автоматический (автомат) 220В шт. 1 Коробка распределительная УК-2П шт. 6 Источник питания «Скат-1200Б» шт. 1 Кабель-канал 20х10 шт. 36 АКБ 12 В 2,2 А/ч шт. 1 АКБ 12 В 7,7 А/ч шт. 1 |

Работы выполняются согласно:

- Локального сметного расчета

- Ведомости объёмов работ

Срок выполнения работ – до 31  августа 2015 года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на монтаж охранно-пожарной сигнализации,  системы оповещения  и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты  82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса  ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки  с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера  ЕДДС р.п. Гари

р.п. Гари                                                                                                                               « ___ »  ________   2015 г.

Администрация Гаринского городского округа, на основании постановления главы Гаринского городского округа от 04.04.2006 № 74  «Об утверждении перечня получателей бюджетных средств, уполномоченных на размещение муниципального заказа» действует от имени Гаринского городского округа, в лице главы Гаринского городского округа Лыжина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Заказчиком», с одной стороны, и________________________, именуемой в дальнейшем  «Подрядчик», действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о  нижеследующем:

- Предмет Муниципального контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить  монтаж охранно-пожарной сигнализации,  системы оповещения  и управления эвакуацией в помещении архивохранилища Администрации Гаринского городского округа по адресу Свердловская область, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д.52, на втором этаже кабинеты  82, 83, 84, с выводом по радиоканалу Программно-аппаратного комплекса  ОКО на пульт пожарной охраны р.п. Гари; монтаж тревожной кнопки  с выводом по радиоканалу на телефон диспетчера  ЕДДС р.п. Гари,  в соответствии с Локальным сметным расчетом, Ведомостью объемов работ и в соответствии с Техническим Заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы и услуги в соответствии с условиями Муниципального контракта.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики выполняемых работ и услуг указаны в Техническом Задании, Локальном сметном расчете, Ведомости объемов работ.

- Цена Муниципального контракта и порядок расчетов

  - Цена Муниципального контракта составляет ___________(Шестьдесят тысяч девятьсот одиннадцать рублей 00 копеек).

2.2. Цена Муниципального контракта включает в себя: стоимость Строительного материала, стоимость работы и расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, страхование, НДС,  другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Муниципального контракта.

Цена Муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования настоящего Муниципального контракта – бюджет Гаринского городского округа.

2.4.  Оплата по настоящему Муниципальному контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Муниципальном контракте, в течение 10 календарных дней со дня выполнения работ и предоставления Подрядчиком Заказчику счета, счета-фактуры и накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Муниципальном контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

  - По завершении выполнения строительных работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика два экземпляра актов сдачи-приемки работ,  а так же  счет и  счет-фактуру.

  - Заказчик обязан в пятидневный срок со дня получения актов подписать их или направить Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем  замечаний и согласованными  Сторонами  сроками  их устранения.

Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату исполнения настоящего контракта.

Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» работы «Заказчик» вправе досрочно принять и оплатить работы.

До даты приемки выполненных работ, оговоренной Сторонами, риск повреждения объекта строительства несет Подрядчик.

4. Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить работы в течение срока, указанного в настоящем Контракте.

    - Согласовать с Заказчиком точное время и дату сдачи-приемки работ.

    - Выполнять работы качественно и с соблюдением соответствующих действующих норм.

    - Закупить и использовать необходимые материалы для производства работ в соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом.

    - Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в профессиональную деятельность Подрядчика.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если Подрядчик не предупредит Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного на предупреждение срока или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

    - В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее исполнение работ и координацию их деятельности.

    - Устранять дефекты выполненных работ за свой счет в течение гарантийного срока на выполненные работы, равного 12 (Двенадцати) месяцам со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Устранение дефектов производится в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов несет Подрядчик.

    - Для приемки работ по их завершению передать Заказчику два экземпляра актов сдачи-приемки работ, а так же счёт и счет-фактуру.

    - Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

    - Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов, и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

    - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и другого имущества Заказчика при выполнении работ и в течение гарантийного срока.

    - Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении строительных работ.

  - Подрядчик вправе:

    - Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков) при наличии у последних соответствующих сертификатов и полномочий на выполнение данных работ.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечивать Подрядчику свободный доступ к месту проведения работ в течение всего срока действия Контракта.

    - Письменно заявить Подрядчику в течение трех суток об обнаружении отступлений в работах, которые могут ухудшать качество работ или иные недостатки, обнаруженных в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ.

    - Принять выполненные работы в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик выполненных работ и использованных материалов, подписать акты сдачи-приемки работ, и передать один экземпляр Подрядчику.

    - Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Заказчик вправе:

Осуществлять  контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в профессиональную деятельность Подрядчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Муниципального контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Муниципального контракта.

5.2. Невыполнение Подрядчиком условий Муниципального контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Муниципального контракта или расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Муниципального контракта.

5.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Муниципального контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Муниципального контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным  контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% .

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом. Размер штрафа устанавливается Муниципальным контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

5.9. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Муниципальным контрактом, не может превышать цены Муниципального контракта.

5.10. В случае расторжения Муниципального контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Муниципального контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта.

# 6. Обеспечение исполнения Муниципального контракта

6.1. Размер обеспечения исполнения Муниципального контракта устанавливается в размере 3045,55 рублей.

6.2. Обеспечение исполнения Муниципального контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия Муниципального контракта.

6.3. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Муниципального контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15_ дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту.

6.4. В ходе исполнения Муниципального контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Муниципального контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Муниципальным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Муниципального контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Муниципального контракта

6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Муниципальному контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Муниципального контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящей статье Муниципального контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Муниципальным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для  которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Муниципальный контракт, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

- Рассмотрение и разрешение споров

8.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Муниципального контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

8.2 Неурегулированные споры передаются на разрешение в суд, только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

- Срок действия и порядок расторжения Муниципального контракта

9.1 Настоящий Муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 августа  2015 года. (советуем указать конкретный срок, с учетом которого будет определяться срок действия банковской гарантии предоставленной для обеспечения исполнения контракта). Окончание срока действия Муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.2 Расторжение Муниципального контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем, что не предусмотрено Муниципальным контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. 	В случае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, почтового адреса, банковских  реквизитов, такая Сторона  обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.

10.3.	Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Муниципального контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Муниципальному контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

10.4 Изменение условий Муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.5.	При исполнении Муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

10.6. 	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Муниципального контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Муниципального контракта.

10.7. Муниципальный контракт составлен и подписан Сторонами в 3-х (трех) экземплярах, обладающих равной юридической силой, один экземпляр для Подрядчика, два для Заказчика.

11. Перечень приложений

Неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта являются следующие приложения:

1. Техническое задание – 1 лист;

2. Локальный сметный расчет – 26 л.

3. Ведомость объемов работ – 6  л.

12. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:					ПОДРЯДЧИК:

Полное наименование предприятия

| Администрация Гаринского городского округа | Адрес места нахождения: |
| --- | --- |
| 624910 Свердловская обл., р.п. Гари, ул. Комсомольская, д. 52 |  |
| ИНН 6641000732 |  |
| КПП 664101001 |  |
| БИК 046577001 |  |
| ОГРН 1026601820211 |  |
| р/с 40204810500000126241 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург |  |
| УФК по Свердловской области (ФУ администрации Гаринского Городского округа, Администрация Гаринского городского округа) л/счет 03901370010 |  |
| Глава Гаринского городского округа |  |
| (должность) | (должность) |
| ______________А.Г.Лыжин | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| «___»____________ 20_ г. | «___»____________ 20_ г. |

М.П.                                                                                      М.П.

# Footnotes

За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Данный пункт включается в случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения государственного контракта денежных средств.