**СОГЛАСОВАНО:**

|  |
| --- |
| **Начальник УО Гаринского ГО**  **В.А.Киселёв**  **« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г.**  Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Дом детского творчества |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключения муниципального контракта**

**на выполнение работ по устройству двух тамбуров в филиале Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества Детско- юношеская спортивная школа**

**р.п.Гари**

**2014 год**

**Содержание**

[Часть I. Общие условия 3](#_Toc280948045)

[1.1. Законодательное регулирование 3](#_Toc280948046)

[1.2. Требования к участникам размещения заказа 3](#_Toc280948047)

[1.3. Расходы на участие в открытом аукционе в электроной форме 3](#_Toc280948048)[\_Toc280948052](#_Toc280948052)

[1.4. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме…………….](#_Toc280948053)

[1.5. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме………… 4](#_Toc280948054)

[1.6.Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению 4](#_Toc280948055)

[1.7.Обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 5](#_Toc280948057)

**1.8. Обеспечение исполнения контракта…………………………………………………...5**

[2.Часть II. Информационная карта. 6](#_Toc280948058)

[3.Часть III. Техническая часть. 7](#_Toc280948059)

[4.Часть IV. Проект ГоСУДАРСТВЕННОГО (муниципального) контракта.](#_Toc280948060)

**Часть I****. Общие условия.**

* 1. **Законодательное регулирование.**
     1. Настоящая Документация об открытом аукционе в электронной форме (Далее – Документация об аукционе и Аукцион) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов.
     2. В настоящей Документации об аукционе под электронным документом понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63 - ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
  2. **Требования к участникам размещения заказа.**
     1. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
     2. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1.2.3.1. В настоящем Аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.2.3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Аукциона;

- требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

- требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.

1.2.3.3. Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

* 1. **Расходы на участие в открытом аукционе в электронной форме.**
     1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в Аукционе, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  2. **Порядок представления Документации об открытом аукционе**

**в электронной форме, разъяснение положений Документации**

**об открытом аукционе в электронной форме.**

* + 1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении положений Документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений Документации об аукционе в отношении одного Аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

1.4.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

* 1. **Внесение изменений в документацию об открытом аукционе**

**в электронной форме.**

1.5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

* 1. **Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом**

**аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению.**

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящим пунктом части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 1](#Par459) и [2 части 1](#Par460) и [частью 2 статьи 31](#Par467) (при наличии таких требований) ФЗ-44, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 3](#Par461) - [8 части 1 статьи 31](#Par466) ФЗ-44;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со [статьями 28](#Par435) - [30](#Par446) ФЗ-44, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со [статьей 14](#Par164) ФЗ-44, или копии этих документов.

* 1. **Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме**

1.7.1 Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в Аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в [Информационной карте](#Инфор_карта).

1.7.2 Требование обеспечения заявки на участие в Аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и перечисляется на счет открытый для проведения операций по обеспечению участия в Аукционах оператором Единой электронной торговой площадки.

* 1. **Обеспечение исполнения контракта.**

1.8.1. Заказчиком установлено требование обеспечения контракта. Размер и форма обеспечения контракта в данном электронном аукционе установлен в [Информационной карте](#Инфор_карта).

**Часть II. Информационная карта.**

Следующая информация и данные для конкретного открытого аукциона в электронной форме на подлежащие закупке работы уточняют и дополняют положения Документации об аукционе. При возникновении противоречий, положения Информационной карты имеют приоритет над другими положениями настоящей Документации об аукционе.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование пункта** | | **Содержание** | |
| 1 | | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: | | 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 7101, руб. 56 коп. | |
| 2 | | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: | | 14.07.2014г. | |
| 3 | | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: | | 16.07.2014г. | |
| 4 | | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: | | 21.07.2014г. | |
| 5 | | Источник финансирования заказа: | | местный бюджет | |
| 6 | | Порядок формирования цены муниципального контракта: | | Цена муниципального контракта сформирована с учетом налогов, транспортных расходов, стоимости материалов и других обязательных платежей. | |
| 7 | | Начальная (максимальная) цена контракта: | | 710156 (семьсот десять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00 коп. | |
| 8 | | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: | | Российский рубль | |
| 9 | | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: | | Не применяется | |
| 10 | | Требования к качеству выполняемых работ, требования к результатам выполняемых работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика. | | В соответствии с [технической часть](#Тех_часть)ю | |
| 11 | | Место, условия и сроки (периоды) выполненных работ | | **Место выполнения работ:**  624910, Россия, Свердловская обл., Гаринский район, р.п. Гари, ул. Комсомольская, д. 29.  **Условия оплаты работы:**  безналичный расчет  **Сроки выполнения работ:** до 10 августа 2014 года. | |
| 12 | | Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ | | Безналичный расчет после выполнения работ согласно локального сметного расчета в течение 10 банковских дней. | |
| 13 | | Возможность заказчика изменять объем выполняемых по контракту работ | | Нет | |
| 14 | | Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме | | Пункт 1.2 Документации об аукционе | |
| 15 | | Обоснование начальной максимальной цены контракта | | Локальный сметный расчет по устройству тамбура в филиале МКОУДОДДДТДЮСШ на сумму 428379руб.00 коп., | |
| Локальный сметный расчет по устройству тамбура в филиале МКОУДОДДДТДЮСШ на сумму 281777 руб.00 коп., | |
| 16 | | Обеспечение исполнения контракта | | Внесение денежных средств на счет заказчика 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 71015 руб. 60 коп.  Банковские реквизиты:  ИНН: 6641001599  ОГРН: 1026601820189  КПП: 664101001  ОКПО: 55777247  БИК: 046577674  л/с 01004141070  к/с 30101810500000000674  г. Екатеринбург, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области. | |
| 17 | | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| 18 | | Преимущества, предоставляемые в соответствии со ст. ст. 28-30 | | Не установлены | |
| 19 | Информация о работнике контрактной службы (контрактном управляющем), ответственном за заключение контракта | | Витович Янина Болеславовна  624910, Свердловская область, р.п. Гари, ул.Комсомольская, 52  8(34387)21407  y.vitovich@mail.ru | |

**Часть III. Техническая часть.**

**1). Выполнение работ по устройству тамбура в филиале Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества Детско- юношеская спортивная школа . 1.Наименование выполняемых работ.**

**Устройству тамбура в филиале МКОУ ДОД ДДТ ДЮСШ**

**2. Ведомость объемов работ.**

Приложение № 1

**Ведомость объемов работ**

Устройство тамбура в филиале МКОУ ДОД ДДТ ДЮСШ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| **Раздел 1. Фундаменты** | | | | | | |
| 1 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м.3 подстилающего слоя | 0.1 | ТЕР11-01-002-04 | |  |
| 2 | Установка стульев на лежнях глубиной заложения до 1,5 м | 1 м.3 древесины в конструкции | 1,5 | ТЕР10-01-079-01 | |  |
| **Раздел 2. Стены** | | | | | | |
| 3 | Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм | 1 м.куб. древесины в конструкции | 0,51 | ТЕР10-01-007-02 | | 100 м.2 стен (за вычетом проемов) |
| 4 | Обшивка стен рубленых | 100 м.2 | 0,51 | ТЕР10-01-008-01 | | (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) |
| **Раздел 3. Крыша** | | | | | | |
| 5 | Установка стропил | 1 м.куб. древесины в конструкции | 0,4 | ТЕР10-01-002-01 | |  |
| 6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,42 | ТЕРр58-12-2 | |  |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,42 | ТЕР09-04-002-01 | | (100 м2 покрытия)  1 081,10 = 1 247,91 - 0,00061 x 10 504,65 - 0,0022 x 16 800,00 - 0,0013 x 2 003,96 - 0,011 x 10 984,95 |
| 8 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0,42 | ТЕР12-01-023-01 | | 1 262,86 = 10 466,54 - 122 x 75,44 |
| 9 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, | сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм  (т) | 0,27 | ТСЦ-101-1736 | |  |
| 10 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | Шт. | 345 | ТСЦ-101-1691 | |  |
| 11 | Устройство фронтонов | 100 м2 стен фронтонов | 0,03 | ТЕР10-01-008-05 | | (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) |
| 12 | Устройство карнизов | 100 м2 стен карнизов | 0,09 | ТЕР10-01-008-05 | | (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) |
| 13 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | (100 м2 покрытия) | 0,028 | ТЕР12-01-010-01 | |  |
| 14 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из досок | (100 м2 перекрытий) | 0,36 | ТЕР10-01-021-07 | |  |
| 15 | Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, | (м3) | 0,31 | ТСЦ-203-0428 | | сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5 |
| 16 | Подшивка потолков под штукатурку | (100 м2 потолка) | 0,36 | ТЕР10-01-022-02 | |  |
| 17 | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 | (100 м3 грунта) | 0,016 | ТЕРр51-1-1 | |  |
| 18 | Устройство подстилающих слоев щебеночных под кирпичные столбики | (1 м3 подстилающего слоя) | 0,8 | ТЕР11-01-002-04 | |  |
| 19 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | (100 м2 пола) | 0,36 | ТЕР11-01-012-01 | |  |
| 20 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | (100 м2 покрытия) | 0,36 | ТЕР11-01-033-02 | | 1 242,72 = 9 824,88 - 3,71 x 2 313,25 |
| 21 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | (м3) | 1,44 | ТСЦ-102-0056 | |  |
| 22 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | (100 м плинтуса) | 0,21 | ТЕР11-01-040-01 | |  |
| **Раздел 4. Окна** | | | | | | |
| 23 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | (100 м2 проемов) | 0,02 | | ТЕР10-01-034-01 | 14 505,05 = 180 456,05 - 100 x 1 659,51 |
| 24 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные | (м2) | 2 | | ТСЦ-203-8040 | ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) К=1,805 |
| 25 | Установка деревянных подоконных досок высотой проема до 1 м | (100 м2 проемов) | 0,02 | | ТЕР10-01-033-01 |  |
| 26 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб | 100 м2фасада | 0,04 | | ТЕР12-01-008-02 | (без вычета проемов) |
| 27 | Установка и крепление наличников | (100 м коробок блоков) | 0,248 | | ТЕР10-01-060-01 |  |
| **Раздел 4. Двери** | | | | | | |
| 28 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | (1 т конструкций) | 0,07 | | ТЕР09-06-001-01 |  |
| 29 | Дверь герметическая, марка стали С 255 | т | 0,07 | | ТСЦ-202-0041 |  |
| 30 | Устройство герметизации коробок окон и дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой | (100 м шва) | 1,98 | | ФЕР09-04-013-01 | (ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 к расх.) |
| 31 | Дверь противопожарная глухая ДПМ-01/30 (ЕI 30) размером 950х2075 мм | комплект | 1 | | ТСЦ-203-8091 |  |
| 32 | Устройство герметизации коробок окон и дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой | (100 м шва) | 0,066 | | ТЕР07-05-039-08 |  |
| 33 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | (1 т стальных элементов) | 0,2 | | ТЕР07-01-044-03 |  |
| **Раздел 4. Крыльцо** | | | | | | |
| 34 | Устройство крылец | (1 м2 горизонтальной проекции) | 3 | | ТЕР10-01-052-03 |  |
| 35 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | (100 м2 покрытия) | 0,1 | | ТЕР11-01-033-01 |  |
| 36 | Устройство деревянных тротуаров | (100 м2 тротуара) | 0,1 | | ТЕР27-07-004-01 |  |
| 37 | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | (100 м2 потолка) | 0,36 | | ТЕР10-01-022-03 |  |
| 38 | Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями | (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,51 | | ТЕР15-02-024-04 |  |
| 39 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,51 | | ТЕР15-04-024-01 |  |
| 40 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,36 | | ТЕР15-04-024-02 |  |
| 41 | Простая окраска масляными составами по дереву полов, крылец | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,42 | | ТЕР15-04-024-03 |  |
| 42 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов-наличников | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,03 | | ТЕР15-04-024-05 |  |

**2). Выполнение работ по устройству тамбура в филиале Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества Детско- юношеская спортивная школа . 1.Наименование выполняемых работ.**

**Устройству тамбура в филиале МКОУ ДОД ДДТ ДЮСШ**

**2. Ведомость объемов работ.**

**Ведомость объемов работ**

Устройство тамбура в филиале МКОУ ДОД ДДТ ДЮСШ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1.** | | | | | |
| 1 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м применительно к винтовым сваям | (1 м3 конструктивного объема свай) | 0,1 | ТЕР05-01-029-05 |  |
| 2 | Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ | (т) | 0,3 | ТСЦ-101-1145 |  |
| 3 | Монтаж оголовков для уладки обвязки из бруса | (1 т конструкций) | 0,04 | ТЕР09-06-001-02 |  |
| 4 | Установка элементов каркаса из брусьев | (1 м3 древесины в конструкции) | 1,5 | ТЕР10-01-010-01 |  |
| 5 | Укладка лаг по металлическим опорам | (100 м2 пола) | 0,18 | ТЕР11-01-012-01 | 2 932,07 = 3 652,39 - 0,28 x 738,30 - 0,51 x 1 006,39 - 0,07 x 4,88 |
| 6 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | (100 м2 покрытия) | 0,18 | ТЕР11-01-033-02 |  |
| 7 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности) | 0,22 | ТЕР10-01-092-01 |  |
| 8 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по деревянному каркасу заполненной минватой | (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) | 0,36 | ТЕР10-01-008-08 | 8 170,22 = 16 738,22 - 0,18 x 47 600,00 |
| 9 | Обшивка каркасных стен фанерой 10 мм изнутри | (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) | 0,36 | ТЕР10-01-012-02 | 304,25 = 1 524,00 - 0,1025 x 11 900,00 |
| 10 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых стен | (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,36 | ТЕР11-01-009-01 |  |
| 11 | Подшивка потолков фанерой толщиной 10 мм | (100 м2 потолка) | 0,18 | ТЕР10-01-022-03 | 938,49 = 2 187,99 - 0,105 x 11 900,00 |
| 12 | Устройство покрытий полов из фанеры 10 мм | (100 м2 покрытия) | 0,18 | ТЕР11-01-035-04 | 751,54 = 4 980,11 - 1,027 x 4 117,40 |
| 13 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм для полов | (м2) | 18,7 | ТСЦ-102-0305 |  |
| 14 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм для стен и потолков | (м2) | 55,7 | ТСЦ-102-0305 |  |
| 15 | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | (100 м2 полотен и проемов) | 0,075 | ТЕР10-01-046-01 |  |
| 16 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | (компл.) | 1 | ТСЦ-101-0888 |  |
| 17 | Установка и крепление наличников | (100 м коробок блоков) | 0,065 | ТЕР10-01-060-01 |  |
| 18 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску | (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,36 | ТЕР15-02-024-01 |  |
| 19 | Установка стропил | (1 м3 древесины в конструкции) | 0,03 | ТЕР10-01-002-01 |  |
| 20 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | (100 м2 кровли) | 0,245 | ТЕР12-01-020-01 |  |
| 21 | Устройство карнизов | (100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов) | 0,07 | ТЕР10-01-008-05 |  |
| 22 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | (100 м2 проемов) | 0,012 | ТЕР10-01-034-01 |  |
| 23 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | (100 п. м) | 0,02 | ТЕР10-01-035-02 |  |
| 24 | Доски подоконные ПВХ | (м) | 2 | ТСЦ-101-1689 |  |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | (100 м2 покрытия) | 0,18 | ТЕР15-04-006-01 |  |
| 26 | Грунтовка масляная готовая к применению для пола, потолков и стен | (т) | 0,036 | ТСЦ-101-1823 |  |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | (100 м2 покрытия) | 0,36 | ТЕР15-04-006-03 |  |
| 28 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,36 | ТЕР15-04-024-01 |  |
| 29 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,18 | ТЕР15-04-024-02 |  |
| 30 | Простая окраска масляными составами по дереву полов | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  | ТЕР15-04-024-03 |  |

ПРОЕКТ

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

р.п. Гари «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества. Сокращённое: МКОУДОД ДДТ, в лице директора Иванюк Любовь Анатольевны*,* действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬННОГО КОНТРАКТА

1.1 Отношения, связанные с заключением и исполнением сторонами настоящего муниципального контракта регулируются нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик обязуется выполнить работы **по устройству двух тамбуров в филиале Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества Детско- юношеская спортивная школа.**

Юридический адрес: 624910, Россия, Свердловская обл., Гаринский район, р.п. Гари, ул. Комсомольская 31.

Фактический адрес: 624910, Россия, Свердловская обл., Гаринский район, р.п. Гари, ул. Комсомольская 29. (далее - объект) в соответствии с условиями настоящего контракта и локальной сметой (приложение № 1, № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет 710156 (семьсот десять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 00 коп. в том числе НДС[[1]](#footnote-2) 18 % - 127828,08 руб. (сто двадцать семь тысяч восемьсот двадцать восемь рублей, 08 коп.).

Цена Контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.2. Указанная в пункте 2.1 настоящего контракта цена является твердой, неизменной в течение всего срока его действия.

Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Оплата производится за выполненные работы в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания заказчиком и подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта сдачи-приемки работ, при условии исполнения подрядчиком пункта 4.1.9 настоящего контракта.

2.4. Основанием для оплаты работ является подписанный сторонами акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) без претензий заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта сдачи-приемки работ без претензий заказчика, счет на оплату и счет-фактура, выставленные подрядчиком. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на начальную (максимальную) цену контракта, указанную в документации об электронном аукционе.

2.5. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по контракту не предусмотрено.

2.7. Принятие денежных обязательств в рамках данного контракта подлежащих исполнению осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

- начало работ – с момента заключения контракта;

- окончание работ – до 10 августа 2014 года.

3.2. На момент заключения настоящего контракта дата окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно и письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Подрядчик обязуется:**

4.1.1. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.2. Обеспечить:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- локальной сметой (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

- локальной сметой (Приложение № 4 к настоящему Контракту);

- действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства;

б) соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.3. настоящего контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования.

4.1.4. Перед началом работ предоставить для ознакомления заказчику перечень материалов, изделий, конструкций, комплектующих по объекту, с указанием их количества, стоимости и фирмы-поставщика.

4.1.5. Предъявить заказчику перед началом работ все необходимые документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов.

4.1.6. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.1.7. Немедленно известить заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

– иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работы.

4.1.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

4.1.9. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

4.1.10. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.

4.1.11. Сдать результат выполненных работ заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3) и акта сдачи-приемки работ.

4.1.12. Письменно известить заказчика в течение 5(пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.

4.1.13. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

**4.2. Подрядчик имеет право:**

4.2.1.Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным заказчиком и подрядчиком актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки работ при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

**4.3. Заказчик обязуется:**

4.3.1. Обеспечить подрядчику беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ на весь период действия настоящего контракта.

4.3.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.3.3. Принять результат выполненных работ у подрядчика по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

4.3.4. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.3.5. Возвратить подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные подрядчиком в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита), в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, поступившего не ранее подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3.6. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

**4.4. Заказчик имеет право:**

4.4.1. Потребовать устранения дефектов выявленных в течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего контракта.

4.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.

4.4.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Сдача результатов выполненных работ (отдельного этапа) подрядчиком и принятие их заказчиком осуществляется путем подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ.

5.2. Заказчик, получивший письменное сообщение подрядчика о готовности к окончательной сдаче работ (отдельного этапа), в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней приступает к приемке результатов выполненных работ (отдельного этапа), назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней представителей сторон.

Сдача работ (отдельного этапа) подрядчиком и их приемка заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным сторонами.

5.3. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ (отдельного этапа), или иных недостатков выполненных работ сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в срок не более 5 (пяти) календарных дней.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и акт сдачи-приемки работ подписывается после устранения подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

5.4. Работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ заказчиком и подрядчиком. Подрядчик передает заказчику три экземпляра исполнительной документации.

5.6. В случае досрочного выполнения работ подрядчиком, заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

5.7. При приемке выполненной работы (ее результатов) заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.8. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

5.9. Результат выполненных работ переходит в собственность заказчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ после чего заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

**6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

6.1. Подрядчик гарантирует:

а) выполнение работ в полном соответствии с:

- локальной сметой (приложение № 1 к настоящему контракту);

*-* действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере строительства

б) обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства.

в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.3. настоящего контракта.

6.2. Гарантийный срок выполненных по контракту работ – 2 (два) года с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Объем гарантии качества выполненных работ составляет 100%. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты (недостатки, недоделки), допущенные в процессе выполнения работ, в том числе на примененные строительные материалы, оборудование и приборы, изделия и конструкции. Указанный срок исчисляется со дня подписания заказчиком и подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. В случае возникновения у заказчика претензий по качеству выполненных работ, стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии подрядчика с претензиями заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В остальных случаях расходы на экспертизу несет заказчик, а в случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны несут расходы поровну.

6.5. В случае неисполнения подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

7.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме безналичного расчета, на сумму 71015 руб. 60 коп. (семьдесят одна тысяча пятнадцать рублей) 60 коп., эквивалентную 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе контракта.

7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности подрядчика перед заказчиком вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

7.5. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

7.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик взыскивает штраф в размере 2,5 (двух с половиной) процентов от цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине подрядчика.

8.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик обязан уплатить заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Уплата пени не освобождает подрядчика от обязанности выплатить предусмотренный настоящим контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены контракта*.*

8.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.6. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

**9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

**10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Свердловской области.

**11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Подрядчик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

приложение № ­1 – техническое задание на 3 листах;

приложение № 2 – техническое задание на 2 листах;

приложение № ­3 – локальная смета на 9 листах;

приложение № 4 – локальная смета на 7 листах;

**12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**И ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества.  Сокращённое: МКОУДОД ДДТ   1. Юридический адрес:   624910, Россия, Свердловская область, Гаринский район. р.п. Гари. Комсомольская 31  Фактический адрес:  624910, Россия, Свердловская область, Гаринский район. р.п. Гари. Комсомольская 31,  Банковские реквизиты:  ИНН: 6641001599  ОГРН: 1026601820189  КПП: 664101001  ОКПО: 55777247  БИК: 046577674  л/с 01004141070  к/с 30101810500000000674  г. Екатеринбург, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Иванюк м.п.

1. Для подрядчика с общим режимом налогообложения. [↑](#footnote-ref-2)